Ogrodzieniec dn. 31.10.2016 r.

BZK.5533.4.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Ogrodzieniec z siedzibą Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w Gminie Ogrodzieniec”

zaprasza do składania ofert na:

„ Rozbudowę i modernizację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w Gminie Ogrodzieniec”.

I. Zamawiający

Gmina Ogrodzieniec

Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

REGON: 276258842

NIP: 6492275822

II. Forma postępowania: zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm. Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie podlega zasadzie konkurencyjności.

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „ Rozbudowa i modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w Gminie Ogrodzieniec”

IV. Opis zakresu przedmiotu zamówienia

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- |
| 1. | - stacja bazowa gminna MMB-4000 do sterowania syrenami alarmowymi. - oprogramowanie wraz z mapą cyfrową gminy Ogrodzieniec (licencja). - radiotelefon bazowy cyfrowo-analogowy VHF ,25W przystosowany do współpracy z centralą CZK. - zasilacz sieciowy PWR 10B z akumulatorem bezobsługowym 12Ah. - system antenowy na bazie anteny OV-140.1 VHF wraz kablem CNT400 - osprzęt instalacyjny ( rury PCV korytka) - dostarczenie montaż oraz konfiguracja | 1 kpl. |
| 2. | - syrena elektroniczna DSE- 600S ,109 dB z 30m wraz z generatorem cyfrowym GSE-24 na bazie 6 szt. głośników szczelinowych z awaryjnym zasilaniem 2x33 Ah - moduł sterowania radiowego SWA-3 - moduł nad – odb. VHF - system antenowy na bazie anteny OV-140.1 wraz z kablem CNT-400 - manipulator lokalny DMS-21 do przekazywania komunikatów głosowych i włączania alarmów - kabel zasilający i sterujący do głośników oraz manipulatora - osprzęt instalacyjny ( rury PCV korytka ) - dostarczenie montaż oraz konfiguracja | 1 kpl. |
| 3. | - Maszt antenowy ocynkowany rurowy Ø90mm ze stopniami o wysokości do 6 m - podstawa masztu z kotwami mocującymi - odgromnik antenowy ocynkowany 3 m - kotew do zamocowania lin odciągowych wraz ze śrubami do naciągu. - 1 rząd lin odciągowych ocynkowanych 6mm z kauszami mocującymi. - wysięgniki antenowe ocynkowane do zainstalowania anten VHF 3 kpl. - kabel antenowy typu CNT400 do stacji bazowej Radmor - antena bazowa typu ASD-148 MHz wraz ze złączami typu N. - osprzęt instalacyjny - dostarczenie oraz montaż podłączenie do instalacji odgromowej. | 1 kpl. |
| 4. | - urządzenie radiowe DSP-52BS wraz z klawiaturą na bazie radiotelefonu Motorola CM-140 , 25W, VHF dla OSP Giebło Gulzów, Mokrus, Podzamcze - system antenowy na bazie anteny OV-140.1 wraz z kablem CNT-400 - czujnik kontroli faz 3x400V - osprzęt instalacyjny ( rury PCV korytka ) - dostarczenie i montaż oraz konfiguracja | 4 kpl. |
| 5. | - przeprogramowanie istniejących radiowych urządzeń DSP-50 o dodatkowy numer centrali gminnej oraz nowe sygnały OC. | 4 kpl. |

V. Termin składania ofert do: 09.11.2016 r.

Termin wykonania prac do:28.12.2016 r.

VI. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:

- cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu z powodu niezgodności z treścią niniejszego ogłoszenia i obowiązujących przepisów.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Oferty należy składać w formie elektronicznej na mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl (temat maila) należy opisać następująco:

„Oferta na rozbudowę i modernizację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w Gminie Ogrodzieniec”.

2. Uprawnieni do kontaktu z oferentami:

- Sekretarz Miasta i Gminy Ogrodzieniec – Dariusz Ptaś tel. 32 67 09 700

- Marek Kwoczała Gł. Spec. BiZK - tel. 32 67 09 710,

VIII. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać proponowaną cenę brutto (zgodnie z załącznikiem „Oferta”) za realizację zamówienia w PLN

3.Zamawiający informuje, że wybór oferty na wykonanie zadania zostanie ogłoszony 10.11.2016 r. i będzie dostępny na stronie internetowej www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

IX. Kryteria wyboru oferty:

Maksymalna liczba punktów 100.

Kryterium: Cena – cena brutto za wykonanie usługi (waga 100 pkt.)

Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem wzoru: Pc = Cn/Co x 100 pkt

Gdzie:

Pc – liczba otrzymanych punktów

Cn – najniższa cena brutto za wykonanie usługi

Co – cena brutto oferty ocenianej