PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT W ZAKRESIE USUWANIA, UTYLIZACJI ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ORAZ ODTWARZANIA POKRYĆ DACHOWYCH W RAMACH PROJEKTU

„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec”

- Nazwa zamówienia:

„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec”

- Adresy (lokalizacja) obiektów, których dotyczy program

Program będzie realizowany w 408 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ogrodzieniec, Województwo Śląskie.

- Nazwa i kody CPV:

45111100-9	Roboty rozbiórkowe

45262660-5	Usuwanie azbestu

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków

71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71314080-3	Usługi elektryczne

71326000-9	Dodatkowe usługi budowlane

45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3	Ochrona odgromowa

- Zamawiający:

Gmina Ogrodzieniec

Plac Wolności 25, 42-440 OGRODZIENIEC

NIP 649 22 75 822  REGON 276258842

- Opracowanie:

M. Grabowska i P. Syrek

Biuro Doradcze Altima s.c.

Czerwiec 2018

ZP.271.2.10.2021 – załącznik nr 7 do SWZ

1 | S t r o n a

- Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

1	Nazwa zamówienia:	1

2	Adresy (lokalizacja) obiektów, których dotyczy program	1

3	Nazwa i kody CPV:	1

4	Zamawiający:	1

5	Opracowanie:	1

6	Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego	2

7	CZĘŚĆ OPISOWA	3

7.1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

7.1.1  Charakterystyczne dane określające rodzaj prac	3

7.2	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	4

7.2.1  Wpływ inwestycji na środowisko naturalne	4

7.2.2  Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia	4

7.2.3  Wytyczne projektowe	6

7.3	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	7

7.3.1  Prace związane z usuwaniem odpadów azbestowych	8

7.3.2  Odtworzenie pokrycia dachowego	8

7.3.3  Wymagania jakościowe dotyczące materiałów	9

7.3.4  Ogólne warunki wykonania i odbioru robót	9

7.3.5  Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego.	10

7.3.6  Gwarancja jakości	11

8	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	12

8.1.1  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z

innych przepisów.	12

8.1.2  Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na

cele budowlane.	12

8.1.3  Istotne	przepisy  prawne	i	normy  związane	z	projektowaniem	i	wykonaniem	zamierzenia

budowlanego:	12

8.1.4  Inne	posiadane	informacje,	wytyczne	i	dokumenty	niezbędne	do	zaprojektowania	robót

budowlanych:	12

Załączniki……………………………………………………………………………………………………….13

2 | S t r o n a

- CZĘŚĆ OPISOWA

7.1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia

7.1.1	Charakterystyczne dane określające rodzaj prac

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest z 408 budynków mieszkalnych i gospodarczych wraz z odtworzeniem pokrycia dachu (typ I) lub jedynie z dostawą materiału na pokrycie dachu (typ II) na terenie Gminy Ogrodzieniec w ramach realizacji projektu: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy”.

W celu osiągnięcia jak najlepszego efektu ekologicznego grupę przedsięwzięć podzielono na dwa rodzaje – w zależności od tego, czy właściciel budynku ma zamiar wykonać także inne roboty czy też nie ma zamiaru wykonywać innych robót związanych z remontem/przebudową/nadbudową dachu, a które nie są przedmiotem projektu i niniejszego PFU i wykonuje je właściciel na własny koszt i ryzyko.

I TYP – WYMIANA AZBESTOWEGO POKRYCIA DACHU NA BLACHODACHÓWKĘ

Zakres prac objęty dofinansowaniem dotyczył będzie zgodnie z prawem budowlanym zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, zdjęcie pokrycia azbestowego z budynku, utylizację azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachu blachodachówką, prace odtworzeniowe (rynny, rury spustowe, instalacja odgromowa), nadzór inwestorski.

Typem I objętych jest 360 punktów adresowych (360 numerów PROTON).

- TYP – WYMIANA WIĘŻBY DACHOWEJ I INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WRAZ Z WYMIANĄ AZBESTOWEGO POKRYCIA DACHU NA BLACHODACHÓWKĘ

Warunkiem udziału mieszkańca w projekcie będzie wykonanie na własny koszt dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownego pozwolenia od Starosty Zawierciańskiego na ten zakres robót w nieprzekraczalnym terminie do końca lipca 2018r.

Zakres wniosku objęty dofinansowaniem dotyczył będzie zdjęcia pokrycia azbestowego z budynku, utylizacji azbestu, dostarczenia materiału na nowe pokrycie blachodachówką w ilości zgodnej z powierzchnią zdemontowanego azbestu, nadzór inwestorski nad robotami usunięcia azbestu.

Mieszkaniec zobowiązany będzie do wykonania nowego pokrycia w terminie określonym w umowie, ale nie dłuższym niż 60 dni od daty dostarczenia blachodachówki i sfinansowania kosztów robocizny ułożenia dostarczonego materiału na budynku.

Typem II objętych jest 48 punktów adresowych (48 numerów PROTON).

Roboty realizowane będą na budynkach w miejscowościach:

|  | Fugasówka | 17 |
| --- | --- | --- |
|  | Giebło | 24 |
|  | Giebło Kolonia | 32 |
|  | Gulzów | 26 |
|  | Kiełkowice | 37 |
|  | Mokrus | 17 |
|  | Ogrodzieniec | 128 |
|  | Podzamcze | 54 |
|  | Ryczów | 43 |
|  | Ryczów Kolonia | 17 |
|  | Śrubarnia | 6 |
|  | Żelazko | 7 |

Razem 408 budynków.

3 | S t r o n a

Szczegółowe wskazanie lokalizacji budynków objętych projektem wskazano w załączniku nr 2 „Lista lokalizacji inwestycji”. Dodatkowo Zamawiający dysponuje szczegółowymi ankietami od mieszkańców, których wyciąg stanowi ww. załącznik.

Tabela 1 Podsumowanie liczby i wielkości inwestycji

|  | Rodzaj |  | liczba |  | powierzchnia dachów [m2] |  | masa odpadów w [Mg] *) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ I | 360 | 49 065,10 | 735,977 |  |
|  | Typ II | 48 | 6 512,40 | 97,686 |  |
|  | Razem | 408 | 55 578 | 833,663 |  |

*) przyjęto średnią masę odpadów 1m2 w wielkości 15kg

7.2	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Prace obejmują różnego rodzaju budynki mieszkalne, zazwyczaj budowane w latach 1945-1980, gdzie elementami pokrycia dachów są wyroby zawierające azbest w postaci płyt falistych i płytek karo. W sierpniu 2017r. Gmina wykonała inwentaryzację zgłoszonych do projektu nieruchomości, której wynik w postaci arkusza danych stanowi załącznik do PFU (wersja elektroniczna). Inwentaryzacja wskazała budynki (każdy obiekt ma osobny numer PROTON), zwymiarowane rzuty i określenie powierzchni pokrytej odpadem. Na bazie ww. danych inwentaryzujący określili także szacowaną masę odpadu azbestowego na poziomie 833,663 Mg.

Duża liczba budynków na terenie gminy pokrytych płytami azbestowymi bądź dachówką spowodowana jest dostępnością tego materiału w przeszłości. W Ogrodzieńcu przez kilkadziesiąt lat, do chwili wejścia w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, funkcjonowało Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej „Izolacja” produkujące pokrycia dachowe z wykorzystaniem tego surowca do produkcji. Dostęp do produktów był łatwy dla mieszkańców, co skutkuje bardzo dużą ilością tego odpadu na budynkach w gminie.

7.2.1	Wpływ inwestycji na środowisko naturalne

Realizacja projektu Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców Gminy. Planuje się usunięcie 833,663 Mg odpadów, zdjętych z budynków, co wyraźnie poprawi poziom jakości środowiska i zapobiegnie niekontrolowanemu przedostawaniu się substancji niebezpiecznej do organizmów ludzi i zwierząt.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71). Tym samym inwestycja nie jest objęta określonym w art.71 ust.2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ) obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7.2.2	Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia

Dokumentacja projektowa

Realizacja robót wymaga wcześniejszego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz.1332 ze zm.). Do zgłoszenia należy dołączyć załączniki w formacie wymaganym przez właściwy urząd (Starostwo Powiatowe w Zawierciu). Inwestorem będzie Gmina Ogrodzieniec,

4 | S t r o n a

dysponująca nieruchomościami na bazie deklaracji uczestnictwa bądź umów na realizacje prac usuwania azbestu.

Minimalny zakres dokumentacji do zgłoszenia obejmuje:

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- opis zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych objętych zgłoszeniem wraz z niezbędnymi szkicami i rysunkami obrazującymi zamierzenie

- szkic usytuowania obiektu budowlanego (na odpowiedniej mapie określającej nr ewidencyjny działki, jej granice wraz z usytuowanymi na niej obiektami budowlanymi)

- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami – jeśli dotyczy.

Założenia do projektowania

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania uproszczonej dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia w tym również uzyskania opinii ornitologicznej w przypadku występowania miejsc gniazdowania ptaków i schronień zwierząt (nietoperzy).

Przed przystąpieniem do robót niezbędna jest wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienie z właścicielem budynku kolorystyki pokrycia i poinformowanie go o zakresie i trybie prac na budynku. Niezbędna jest w tym momencie ocena stanu technicznego dachu budynku.

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków i uproszczonego projektu przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i umowy.

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie – w uzgodnieniu z Zamawiającym:

- harmonogramu realizacji inwestycji,

- harmonogramu odbiorów,

- harmonogramu płatności,

- planu organizacji i technologii robót.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, otrzyma od Zamawiającego:

- wykaz osób i budynków objętych realizacją przedmiotu umowy (zamówienia),

- ankiety zgłoszeniowe,

- wyniki inwentaryzacji w terenie (karty inwentaryzacji).

Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego. Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej, dotyczące budynków i ich wyposażenia, Wykonawca pozyskuje z własnych pomiarów.

Jeżeli w trakcie wizji lokalnej wykonawca stwierdzi brak możliwości wykonania robót, w szczególności z następującego powodu:

- brak dostępu do dachu budynku,

- stan technicznych dachu nie pozwala na bezpieczne prowadzenie robót lub na montaż nowego pokrycia (np. uszkodzenia więźby uniemożliwiające ołacenie czy zmurszałe kominy uniemożliwiające montaż obróbek blacharskich),

- brak dostępu do energii elektrycznej,

a ww. wady nie mogą zostać bezzwłocznie usunięte przez Właściciela budynku - Zamawiający wskaże alternatywną lokalizację wykonania prac na budynku z listy rezerwowej.

5 | S t r o n a

7.2.3	Wytyczne projektowe

W trakcie prac projektowych Wykonawca dokona przeglądu budynków pod kątem występowania miejsc lęgowych, gniazd i schronień zwierząt (ptaków, nietoperzy) oraz odpowiednio zaplanuje prace budowlane, w celu uniknięcia nieumyślnego ich zniszczenia.

Wykonawca zgłosi zamiar przeprowadzenia prac w zakresie usuwania azbestu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm. 2004r.)

Wykonawca wykona dokumentację zdjęciową wyrobów azbestowych przeznaczonych do usunięcia na każdym z obiektów lub miejsc, a także zdjęcia orynnowania i/lub instalacji odgromowej. W przypadku wykonania odtworzenia tych zakresów bez udokumentowania fotografiami ich istnienia przed rozpoczęciem prac demontażowych, koszty tych prac nie zostaną zaakceptowane do rozliczenia przez Zamawiającego.

Zakres każdego opracowania projektowego na usunięcie odpadów azbestowych i roboty odtworzenie (i odpowiednio dla typu II tj. usunięcia azbestu i dostawy materiału na pokrycie) powinien zawierać, co najmniej:

- w nagłówku lub stopce: numer proton obiektu i oznaczenie typu (I lub II),

- dane adresowe nieruchomości,

- opis zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych, w tym zestawienie połaci wraz z podaną powierzchnią odpadu, informacja BIOZ,

- szkic usytuowania obiektu budowlanego (na odpowiedniej mapie określającej nr ewidencyjny działki, jej granice wraz z usytuowanymi na niej obiektami budowlanymi,

- dokumentację fotograficzną (widok z każdej strony),

  - przedmiar robót.

W opracowaniu należy uwzględnić aktualne:

- normy i przepisy

- uzgodnienia z inwestorem, zlecenie wykonania dokumentacji projektowej.

Poza wersją papierową Wykonawca opracuje dokumentację projektową również w zapisach elektronicznych na nośniku stanowiącym płyty DVD1 wraz z opisem zawartości płyty:

- w postaci plików edytowalnych w formatach: DWG, DXF, DGN,

- w postaci plików formacie PDF.

Dopuszcza się przekazanie dokumentacji na jednym nośniku z wyraźnym określeniem nazw plików z projektami dla poszczególnych budynków.

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiającemu, dokumentacja winna zostać uzgodniona z właścicielem/właścicielami budynku lub osobą uprawnioną do jego/ich reprezentowania oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, co potwierdza się odpowiednim protokołem.

Zakres prac:

Roboty przygotowawcze:

- ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

- weryfikacja stanu technicznego budynku.

Roboty demontażowe:

- Dopuszcza się nośniki pendrive pod warunkiem czytelnego opisania zawartosci za pomocą trwałej przywieszki

6 | S t r o n a

- usunięcie płyt azbestowo-cementowych z poszycia dachu przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń,

- wywóz i transport odpadów na wybrane składowisko.

Dostawa materiałów (projekt typ II):

- dostawa i rozładunek we wskazanym miejscu blachodachówki na pokrycie dachu w metrażu zgodnym z metrażem usuniętego z dachu odpadu azbestowego (dla projektu typ II).

Roboty budowlane (tylko dla projektu typ I):

- demontaż obróbek blacharskich i systemu rynnowego

- demontaż łacenia dachu

- demontaż instalacji odgromowej (jeśli dotyczy)

- wykonanie odtworzenia pokrycia dachu (folia, nowe łaty, kontrłaty, blachodachówka) i obróbek blacharskich w miejscu usunięcia azbestu

- wykonanie odtworzenia rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej, wyłazów, ławeczek, drabinek etc – o ile budynek był w nie wcześniej wyposażony

- uprzątnięcie placu budowy, wywóz pozostałych odpadów.

Wykonawca zorganizuje wykonanie robót w taki sposób, aby ich prowadzenie odbywało się w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców/użytkowników budynków objętych projektem.

Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do wykonania próbek i zbadania jakości, użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów. Miejsca do pobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do przeprowadzenia na swój koszt dodatkowych prób i badań, które mają na celu potwierdzenie jakości wykonywanych lub wykonanych robót – zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym jednostkom badawczym i specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy ww. badania wykażą, że jakość urządzeń, materiałów nie jest zgodna z ofertą Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu wydatków poniesionych na te próby i badania, oraz do ponownego wykonania robót w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów zapisanych w umowie.

7.3	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych zostały zastosowane wyroby (urządzenia, materiały budowlane, odczynniki), które zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm) oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1570 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw. Wszystkie niezbędne elementy robót budowlanych powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

Zamawiający wymaga, by przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawił umowę z zarządzającym składowiskiem odpadów, na którym unieszkodliwione będą odpady azbestowe wytworzone w związku z realizacją projektu.

Parametry blachodachówki

Parametry materiału weryfikowane będą na bazie deklaracji właściwości użytkowych, przygotowanej zgodnie z normą PN-EN 14782:2008 lub równoważną. Tolerancja dla wymiarów zgodnie z PN-EN 10143:2008 i PN-EN 508-1:2014.

7 | S t r o n a

| Parametr | Zakres wymagany |
| --- | --- |
| Grubość | 0,5-0,7 mm |
| Materiał | Stal ocynkowana |
| Zawartość cynku | Min. 275g/m2 |
| Ciężar min. kg/m2 | Min. 4,7 kg/m2 |
| Wymiary arkusza | Długość min. 6000, szer. Min. 1100 mm |
| Gwarancja | Min. 40 lat |
| Gama dostępnych kolorów, | czarny, szary, grafit, ceglany, czerwony, zielony, |
|  | ciemnobrązowy |

Parametry obróbek – wykonać z materiału identycznego jak pokrycie dachu, w identycznym kolorze.

Stosować rozwiązanie systemowe –  ten sam producent na blachodachówkę i obróbki.

Parametry	rynien	–	materiał:	tytan-cynk,	średnice	dobrane	do	powierzchni	dachu	i	ilości

odprowadzanej wody. Kolor dostępny: srebrny, grafit, ceglany, ciemnobrązowy, czerwony (wiśniowy).

Parametry rur spustowych – materiał: tytan-cynk, średnice dobrane do powierzchni dachu i ilości

odprowadzanej wody. Kolor dostępny: srebrny, grafit, ceglany, ciemnobrązowy, czerwony (wiśniowy).

Parametry materiału izolacyjnego pod blachę: wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa odporna na wysoką temperaturę i odbijająca promienie słoneczne, gwarancja min. 15 lat. Parametry:

- paroprzepuszczalność – co najmniej 3000 g/m2/24 h

- współczynnik Sd mniej niż 0,02 m;

- gramatura – co najmniej 135 g/m2;

- zakres temperatury, w której folia zachowuje swoje parametry od -30 do +120°C

- odporność na przesiąkanie –W2,

- wytrzymałość na rozdzieranie – co najmniej 220 N/5 cm przy rozdzieraniu wzdłużnym oraz co najmniej 160 N/5 cm przy rozdzieraniu poprzecznym;

Parametry konstrukcji nośnej pod blachę (łacenie) – drewno budowlane, zimpregnowane i wysuszone, wymiary zgodnie z doborem pod wybrane pokrycie dachowe i charakterystykę dachu.

Wymagany zakres prac obejmuje:

7.3.1	Prace związane z usuwaniem odpadów azbestowych

- usunięcie płyt azbestowo-cementowych z poszycia dachu przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń,

- wywóz i transport odpadów na wybrane składowisko,

- uprzątnięcie terenu.

7.3.2	Odtworzenie pokrycia dachowego

Odtworzenia pokrycia dachowego należy dokonać jedynie na metrażu identycznym z metrażem usuniętego azbestu. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką dekarską i objąć nimi:

- Demontaż pozostałości łat/kontr łat/ okien połaciowych,

- Montaż folii dachowej (membrany),

- Nabicie nowych łat i kontrłat – drewno impregnowane, suche

- Montaż poszycia z blachodachówki w kolorze uzgodnionym z uczestnikiem na etapie projektowania,

- Wykonanie wszystkich obróbek z identycznego materiału jak poszycie dachu (dopasowanie kolorystyczne i materiałowe),

- Ponowny montaż zdemontowanych okien połaciowych (jeżeli były demontowane),

8 | S t r o n a

- Montaż nowych rynien w rozmiarze odpowiednim do powierzchni dachu, z materiału – tytan-cynk – tylko w przypadku gdy budynek był w nie wcześniej wyposażony,

- Montaż nowych lejów spustowych i rur spustowych z materiału tytan-cynk - zastrzeżenie jak wyżej,

- Montaż nowej instalacji odgromowej – zastrzeżenie jak wyżej,

- Montaż anten i innych urządzeń (podesty, ławy kominiarskie, kolektory, śniegołapy, drabinki), które były na dachu zamocowane przed przystąpieniem do prac,

- Uprzątnięcie terenu.

W ramach inwentaryzacji, w celu ułatwienia szacunków wykonawcy, do każdego obiektu przyporządkowano typ podkładu zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaje podkładu

| Łaty | A |
| --- | --- |
| Deskowanie | B |
| Deskowanie niepełne | C |
| Deskowanie+papa | D |

Zakres prac w przypadku pełnego deskowania w dobrym stanie można zawęzić do pokrycia nową folią i wykonania pokrycia z blacho dachówki – bez usuwania istniejącego deskowania. Co do zasady istniejący system łat-kontrłat należy bezwzględnie wymienić, a w przypadku pokrycia papą – należy stary materiał usunąć. Deskowanie niepełne również należy wymienić na system łat/kontr łat.

7.3.3	Wymagania jakościowe dotyczące materiałów

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania blacho-dachówki oraz folii pod blacho-dachówkę pochodzących od wiarygodnego producenta lub importera, obecnego na rynku krajowym i gwarantującego rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. Od producenta lub importera materiałów wymagane jest dostarczenie dokładnej instrukcji układania blacho-dachówki i folii pod blacho dachówkę. Zamawiający nie zaakceptuje zastosowanych materiałów jeśli nie zostaną dostarczone dokładne instrukcje układania blacho-dachówki i folii pod blacho dachówkę. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j.. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający wymaga od wykonawcy opracowania i przedłożenia do oceny dokumentacji projektowej. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym.

Parametry określono w punkcie 7.3.

7.3.4	Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

- Roboty należy prowadzić zgodnie z wykonaną dokumentacją.

- Technologia  wykonania  odtworzeń  pokrycia,  obróbek,  rynien,  rur  spustowych,  instalacji

odgromowej powinna wykorzystywać możliwie w jak największym stopniu elementy gotowe i prefabrykowane. Łączenie poszczególnych elementów powinno odbywać w sposób zapewniający jak największą trwałość instalacji.

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów dostarczanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zorganizuje wykonanie robót w taki sposób, aby prowadzenie robót odbywało się w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców/użytkowników.

9 | S t r o n a

- Wykonawca jest zobowiązany w okresie prowadzenia robót budowlanych do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

  - organizacji robot,

  - zabezpieczenia osób trzecich oraz ich mienia,

  - ochrony środowiska,

  - warunków BHP,

  - warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania,

  - zabezpieczeniem terenu robót.

- W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robót budynków, instalacji uczestników lub innych składników majątkowych uczestnika projektu, wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody na podstawie kodeksu cywilnego.

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiory wykonanych dokumentacji projektowych dla poszczególnych budynków (zatwierdzone bez uwag przez właściciela nieruchomości),

  - odbiory zrealizowanych robót na poszczególnych budynkach – partiami po co najmniej 10 budynków,

  - odbiór końcowy, w którym Wykonawca wydaje Zamawiającemu przedmiot umowy.

- Do odbioru końcowego należy dołączyć:

  - Wykazu obiektów lub nieruchomości, z których zostały usunięte wyroby azbestowe ze wskazaniem terminu realizacji prac oraz masy usuniętych wyrobów, a także typu projektu (I lub II).

  - Protokołów częściowych odbioru robót zawierających oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, sporządzonych oddzielnie dla każdej nieruchomości, z podpisami Wykonawcy oraz właściciela lub zarządcy nieruchomości.

  - Karty przekazania odpadów sporządzone oddzielnie dla każdej nieruchomości. Dopuszcza się wystawienie zbiorczych kart przekazania odpadów z wykazem nieruchomości, z których odpady pochodzą.

  - Dokumentacji zdjęciowej wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie nieruchomości przed rozpoczęciem prac i tego samego terenu po usunięciu azbestu - sporządzonych oddzielnie dla każdego obiektu lub nieruchomości w wersji elektronicznej (jpg) na płycie CD/pendrive w dwóch egzemplarzach.

  - Oświadczenia o wynikach przeglądu każdego z obiektów pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków, nietoperzy) z podpisami osób, które przeglądu dokonały.

  - Potwierdzenia zgłoszenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

  - Protokołu przekazania uczestnikowi projektu materiału (blachodachówki) na wykonanie pokrycia odtworzeniowego dla projektów typu II w ilości zgodnej z powierzchnią usuniętego azbestu.

  - Dokumenty te dołącza się do protokołu odbioru.

- Na każdej nieruchomości należy umieścić w miejscu uzgodnionym z właścicielem (najlepiej na ogrodzeniu frontowym lub elewacji frontowej budynku, przy wejściu), tabliczkę informacyjną z tworzywa sztucznego opracowaną zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-20 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

7.3.5	Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego.

Potwierdzeniem spełnienia wymagań są:

- deklaracja właściwości użytkowych,

- gwarancja producenta na blachodachówkę.

Dokumenty te dołącza się do protokołu odbioru.

10 | S t r o n a

7.3.6	Gwarancja jakości

Zamawiający wymaga od Wykonawcy następującego okresu gwarancji jakości:

- na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy (5 lat), liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego (bez uwag),

- na dostarczone i zamontowane pokrycie dachowe: min. 40 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego (bez uwag),

- na pozostałe elementy zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu.

Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości będzie obejmować:

- usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wadach,

- przeprowadzanie na własny koszt stosownych przeglądów w celu utrzymania gwarancji i poprawnego funkcjonowania,

- zapewnienie na własny koszt wszystkich niezbędnych do przeglądów materiałów.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż uszkodzone po wykonaniu dwóch bezskutecznych napraw.

11 | S t r o n a

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

8.1.1	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z innych przepisów.

Roboty wykonywane będą po zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Zakres robót jest zgodny z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ogrodzieniec.

8.1.2	Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający oświadcza, że na podstawie umów zawartych z właścicielami nieruchomości, w których realizowane będą prace, że dysponuje tymi nieruchomościami na cele budowlane.

8.1.3	Istotne przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1332 ze. zm.);

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r. ,poz.1570 z późn. zm.);

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobów oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016r. poz. 1966)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r. N r47, poz. 401);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 ze zm.);

- PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne;

- PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

8.1.4	Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013r., poz. 1129) par. 19 ust. 4 lit a) do h) – nie dotyczy.

Zamawiający dysponuje inwentaryzacją obiektów (zwymiarowane rzuty) – p. załącznik nr 3.

12 | S t r o n a

Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego:

Załącznik nr 1 Wymagane efekty ekologiczne:

Podstawowym efektem ekologicznym jest masa usuniętego ze środowiska odpadu azbestowego, szacowana na 833,663 Mg. Dowodem osiągnięcia będą karty przekazania odpadu.

Załącznik nr 2 - lista lokalizacji inwestycji na budynkach i podstawowe parametry

| Rodzaj odpadu | kod |
| --- | --- |
| NF-9 | A |
| WF-6 | B |
| KARO | C |
| Inne | D |
| Rodzaje podkładu |  |
| Łaty | A |
| Deskowanie | B |
| Deskowanie niepełne | C |
| Deskowanie+papa | D |

13 | S t r o n a

|  |  |  | L.dz. z |  | Lokalizacja |  |  |  | Właścici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Powierzchni |  |  | Rodzaje |  | Rodzaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Lokalizacja inwestycji - |  |  |  |  |  | Typ |  | Ty |  | bud.mies |  | bud.gos |  | a dachu po |  |  |  |  |  |
|  | Lp. |  | PROTON |  | inwestycji - |  |  |  | el z |  | Nr działki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pokrycia |  | podkład |
|  |  |  |  |  |  |  | ulica i numer domu |  |  |  |  |  | I |  | p II |  | zk |  | p |  | inwentaryza |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  | miejscowość |  |  |  | gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dachowego |  | u |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cji |  |  |  |  |  |
| 1 | 3371 |  | Fugasówka |  | Bzowska 11 |  | tak | 1050/2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 110 |  |  | B |  | A |
| 2 | 4161 |  | Fugasówka |  | Bzowska 27 |  | tak | 1062/5 1061/2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 120 |  |  | C |  | A |
| 3 | 3969 |  | Fugasówka |  | Bzowska 29 |  | tak | 1062/3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 58 |  |  | A |  | A |
| 4 | 4193 |  | Fugasówka |  | Bzowska 47 |  | tak | 1073/2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 140 |  |  | A |  | A |
| 5 | 3910 |  | Fugasówka |  | Bzowska 76 |  | tak | 1153/2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 39 |  |  | B |  | A |
| 6 | 4428 |  | Fugasówka |  | Kochanowskiego 16 |  | tak | 1050/1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 61 |  |  | A |  | D |
| 7 | 3584 |  | Fugasówka |  | Krótka 6 |  | tak | 1274/1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 40 |  |  | B |  | A |
| 8 | 3793 |  | Fugasówka |  | Mickiewicza 11 |  | tak | 795/2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 132 |  |  | A |  | A |
| 9 | 4323 |  | Fugasówka |  | Poniatowskiego 11 |  | tak | 944 | 1 |  |  | 1 |  |  | 84 |  |  | A |  | A |
| 10 | 4352 |  | Fugasówka |  | Poniatowskiego 28 |  | tak | 1243/1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 220 |  |  | A i B |  | A |
| 11 | 4220 |  | Fugasówka |  | Poniatowskiego 31 |  | nie |  | B 929/2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 132 |  |  | A |  | A |
| 12 | 4109 |  | Fugasówka |  | Poniatowskiego 62 A |  | tak | 989 | 1 |  |  | 1 |  |  | 118 |  |  | C |  | D |
| 13 | 4357 |  | Fugasówka |  | Poniatowskiego 66 |  | tak | 985/10 |  |  | 1 | 1 |  |  | 104 |  |  | C |  | C |
| 14 | 3990 |  | Fugasówka |  | Poniatowskiego 74 |  | tak | 980/1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 124,5 |  |  | A |  | A |
| 15 | 4160 |  | Fugasówka |  | Poniatowskiego 99 |  | tak | 698/2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 158 |  |  | A |  | B |
| 16 | 4309 |  | Fugasówka |  | Stawowa 7 |  | tak | 1330 | 1 |  |  |  |  | 1 | 43 |  |  | B |  | B |
| 17 | 4518 |  | Fugasówka |  | Stawowa 8 |  | tak | 1359 | 1 |  |  | 1 |  |  | 111 |  |  | B |  | A |
| 18 | 4064 |  | Giebło |  | Ciasna 4 |  | tak | 68/1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 107 |  |  | B |  | A |
| 19 | 4538 |  | Giebło |  | Częstochowska 102 |  | tak | 23/8 | 1 |  |  |  |  | 1 | 207 |  |  | A |  | A |
| 20 | 4142 |  | Giebło |  | Częstochowska 114 |  | tak | 21/9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 125 |  |  | C |  | B |
| 21 | 4325 |  | Giebło |  | Częstochowska 117 |  | tak | 100/1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 136 |  |  | B |  | B |
| 22 | 4123 |  | Giebło |  | Częstochowska 121 |  | tak | 100/7 |  |  | 1 |  |  | 1 | 133 |  |  | B |  | A |
| 23 | 3995 |  | Giebło |  | Częstochowska 17 |  | tak | 153/2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 141 |  |  | B |  | C |
| 24 | 4187 |  | Giebło |  | Częstochowska 33 |  | tak | 148/1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 91 |  |  | B |  | B |
| 25 | 3884 |  | Giebło |  | Częstochowska 35 |  | tak | 146/1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 138 |  |  | A |  | B |
| 26 | 4234 |  | Giebło |  | Częstochowska 42 |  | tak | 77/4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 145 |  |  | B |  | D |
| 27 | 4349 |  | Giebło |  | Częstochowska 53 |  | tak | 138 |  |  | 1 | 1 |  |  | 98 |  |  | C |  | C |
| 28 | 3863 |  | Giebło |  | Częstochowska 64 |  | tak | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 138 |  |  | C |  | C |
| 29 | 3818 |  | Giebło |  | Częstochowska 93 |  | tak | 110/4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 147 |  |  | C |  | B |
| 30 | 4439 |  | Giebło |  | Edukacyjna 8 |  | tak | 143/7 |  |  | 1 |  |  | 1 | 104 |  |  | A |  | A |
| 31 | 4437 |  | Giebło |  | Księża 4 |  | tak | 66/1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 138 |  |  | B |  | D |
| 32 | 4596 |  | Giebło |  | Księża 5 |  | tak | 62 | 1 |  |  | 1 |  |  | 228 |  |  | B i C |  | A i C |
| 33 | 4545 |  | Giebło |  | Księża 8 |  | tak | 64 | 1 |  |  |  |  | 1 | 221 |  |  | B |  | C |
| 34 | 4565 |  | Giebło |  | Miodowa 6 |  | tak | 76/1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 158 |  |  | B |  | A |
| 35 | 4297 |  | Giebło |  | Miodowa 8 |  | tak | 49/3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 109 |  |  | A |  | B |
| 36 | 4507 |  | Giebło |  | Mokruska 21 |  | tak | 10/8 | 1 |  |  |  |  | 1 | 93 |  |  | B |  | A |
| 37 | 3576 |  | Giebło |  | Mokruska 22 |  | tak | 15/6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 144 |  |  | B |  | A |
| 38 | 3573 |  | Giebło |  | Mokruska 28 |  | nie | 15/1 5/7 | 1 |  |  |  |  | 1 | 230 |  |  | B |  | A |
| 39 | 4295 |  | Giebło |  | Rolna 6 |  | tak | 89/5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 37 |  |  | B |  | A |
| 40 | 4389 |  | Giebło |  | Strażacka 8 |  | tak | 45/2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 134 |  |  | B |  | A |
| 41 | 4446 |  | Giebło |  | Częstochowska 19 |  | tak | 153/3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 87 |  |  | B |  | D |
|  |  |  |  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | A |
| 42 | 4539 |  | Kolonia |  | Długa 10 |  | tak | 193/29 | 1 |  |  |  |  | 1 | 53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | A |
| 43 | 4550 |  | Kolonia |  | Długa 8 |  | tak | 193/26 | 1 |  |  | 1 |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | A |
| 44 | 4364 |  | Kolonia |  | Jabłoniowa 1 |  | tak | 167/7 | 1 |  |  |  |  | 1 | 96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  | C |
| 45 | 4644 |  | Kolonia |  | Jabłoniowa 3 |  | nie | 167/11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 155 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | A |
| 46 | 3869 |  | Kolonia |  | Parkowa 21 |  | tak | 182/5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 251 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | A |
| 47 | 3632 |  | Kolonia |  | Parkowa 33 |  | tak | 181/5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 147 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B i C |  | D |
| 48 | 4158 |  | Kolonia |  | Parkowa 37 |  | nie | 181/10 | 1 |  |  | 1 |  |  | 192 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | A |
| 49 | 4130 |  | Kolonia |  | Parkowa 37 A |  | nie | 181/12 | 1 |  |  |  |  | 1 | 137 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  | D |
| 50 | 4436 |  | Kolonia |  | Parkowa 41 |  | tak | 180/14 | 1 |  |  | 1 |  |  | 106 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | A |
| 51 | 4617 |  | Kolonia |  | Parkowa 45 |  | tak | 180/8 | 1 |  |  |  |  | 1 | 98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  | A |
| 52 | 4593 |  | Kolonia |  | Parkowa 47 |  | tak | 179/25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 240 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  | D |
| 53 | 4415 |  | Kolonia |  | Parkowa 49 |  | tak | 179/17 |  |  | 1 | 1 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  | D |
| 54 | 3817 |  | Kolonia |  | Parkowa 5 |  | tak | 183/31 | 1 |  |  | 1 |  |  | 127 |  |  |  |  |  |

14 | S t r o n a

|  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 4410 | Kolonia | Parkowa 51 | tak | 179/16 179/15 | 1 |  | 1 |  | 152 |  |  |
|  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 56 | 4191 | Kolonia | Parkowa 9 | tak | 183/30 |  | 1 | 1 |  | 212 |  |  |
|  |  | Giebło |  |  | 171/2 171/3 |  |  |  |  |  | B | A |
| 57 | 4135.1 | Kolonia | Polna 8 | tak | 171/4 | 1 |  | 1 |  | 154 |  |  |
|  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 58 | 3917 | Kolonia | Zawierciańska 10 | tak | 185/4 | 1 |  | 1 |  | 141 |  |  |
|  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  | A | C |
| 59 | 4598 | Kolonia | Zawierciańska 11 | tak | 183/39 | 1 |  |  | 1 | 158 |  |  |
|  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 60 | 3907 | Kolonia | Zawierciańska 22 | tak | 187/28 | 1 |  | 1 |  | 198 |  |  |
|  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 61 | 4311 | Kolonia | Zawierciańska 23 | tak | 174/14 | 1 |  | 1 |  | 82 |  |  |
|  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 62 | 4424 | Kolonia | Zawierciańska 24 | nie | 187/16 | 1 |  | 1 |  | 166 |  |  |
|  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 63 | 4318 | Kolonia | Zawierciańska 28 | nie | 187/21, 187/23 |  | 1 |  | 1 | 53 |  |  |
|  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 64 | 4206 | Kolonia | Zawierciańska 3 | tak | 183/20 | 1 |  |  | 1 | 124 |  |  |
|  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 65 | 4573 | Kolonia | Zawierciańska 31 | tak | 174/7 | 1 |  | 1 |  | 150 |  |  |
|  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 66 | 4572 | Kolonia | Zawierciańska 31 | tak | 174/7 | 1 |  |  | 1 | 134 |  |  |
|  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 67 | 3800 | Kolonia | Zawierciańska 32 | nie | 188/7 | 1 |  |  | 1 | 156 |  |  |
|  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  | C | D |
| 68 | 4137 | Kolonia | Zawierciańska 33 | tak | 175/3 |  | 1 | 1 |  | 143 |  |  |
|  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 69 | 4225 | Kolonia | Zawierciańska 37 | tak | 175/2 | 1 |  | 1 |  | 165 |  |  |
|  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  | A | C |
| 70 | 3545 | Kolonia | Zawierciańska 38 | tak | 189/5 | 1 |  | 1 |  | 139 |  |  |
|  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 71 | 4520 | Kolonia | Zawierciańska 39 | tak | 176/4 | 1 |  | 1 |  | 55 |  |  |
|  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 72 | 4452 | Kolonia | Zawierciańska 50 | tak | 190/2 | 1 |  |  | 1 | 231 |  |  |
|  |  | Giebło |  |  |  |  |  |  |  |  | C | D |
| 73 | 4400 | Kolonia | Zawierciańska 54 | tak | 26/3 | 1 |  | 1 |  | 150 |  |  |
| 74 | 4425 | Gulzów | Młodzieży 13 | tak | 126 |  | 1 | 1 |  | 165 | C | B |
| 75 | 4555 | Gulzów | Młodzieży 15 | tak | 125 | 1 |  |  | 1 | 155 | A | A |
| 76 | 4443 | Gulzów | Młodzieży 16 | tak | 153 | 1 |  |  | 1 | 280 | B | A |
| 77 | 4057 | Gulzów | Młodzieży 17 | tak | 122/1 | 1 |  |  | 1 | 132 | B | A |
| 78 | 4390 | Gulzów | Młodzieży 18 | tak | 150 | 1 |  | 1 |  | 101 | B | A |
| 79 | 3982 | Gulzów | Młodzieży 2 | tak | 605/3 | 1 |  | 1 |  | 153 | B | A |
| 80 | 3468 | Gulzów | Młodzieży 20 | tak | 149 | 1 |  | 1 |  | 134 | A | A |
| 81 | 4195 | Gulzów | Młodzieży 21 | nie | 118/11 | 1 |  | 1 |  | 328 | C | B |
| 82 | 3332 | Gulzów | Młodzieży 22 | tak | 148 | 1 |  |  | 1 | 118 | B | A |
| 83 | 4585 | Gulzów | Młodzieży 24 | tak | 147 | 1 |  |  | 1 | 111 | A | A |
| 84 | 3738 | Gulzów | Młodzieży 26 | tak | 146 | 1 |  |  | 1 | 166 | A | A |
| 85 | 4080 | Gulzów | Młodzieży 3 | tak | 460/2 | 1 |  |  | 1 | 65 | B | A |
| 86 | 3870 | Gulzów | Młodzieży 33 | tak | 112/1 | 1 |  |  | 1 | 159 | B | A |
| 87 | 4500 | Gulzów | Młodzieży 35 | nie | 111 | 1 |  |  | 1 | 214 | A | A |
| 88 | 4569 | Gulzów | Młodzieży 39 | tak | 109 | 1 |  |  | 1 | 131 | A | A |
| 89 | 4635 | Gulzów | Młodzieży 43 | tak | 107 | 1 |  |  | 1 | 183 | A | A |
| 90 | 3971 | Gulzów | Młodzieży 44 | tak | 137/1 | 1 |  | 1 |  | 32 | B | A |
| 91 | 3973 | Gulzów | Młodzieży 44 | tak | 137/1 | 1 |  |  | 1 | 97 | A | A |
| 92 | 3915 | Gulzów | Młodzieży 45 | tak | 106 | 1 |  |  | 1 | 210 | B | A |
| 93 | 3900 | Gulzów | Młodzieży 48 | tak | 136/1 | 1 |  |  | 1 | 134,5 | B | A |
| 94 | 4209 | Gulzów | Młodzieży 50 | tak | 135/1 | 1 |  |  | 1 | 270 | B | A |
| 95 | 4058 | Gulzów | Młodzieży 56 | tak | 133 | 1 |  | 1 |  | 126 | A | C |
| 96 | 4303 | Gulzów | Młodzieży 57 | tak | 100/2 | 1 |  |  | 1 | 183 | B | A |
| 97 | 4592 | Gulzów | Młodzieży 62 | tak | 131 | 1 |  |  | 1 | 180 | B | A |
| 98 | 4066 | Gulzów | Młodzieży 75 | tak | 10 | 1 |  |  | 1 | 392 | B | A |
| 99 | 3434 | Gulzów | Młodzieży 8 | tak | 432 | 1 |  | 1 |  | 89 | A | B |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A + | A |
| 0 | 4125 | Kiełkowice | Adwokacka 13 | tak | 362/2 | 1 |  | 1 |  | 167 | ONDULINA |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 1 | 4129 | Kiełkowice | Karlińska 63 | tak | 263/1 | 1 |  |  | 1 | 156 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 2 | 4533 | Kiełkowice | Łąki 70 | tak | 265 | 1 |  |  | 1 | 210 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A i B |
| 3 | 4584 | Kiełkowice | Łąki 83 | tak | 288/5 | 1 |  | 1 |  | 189 |  |  |
| 10 | 4205 | Kiełkowice | Pielgrzymów 35 | nie | 189/1 | 1 |  | 1 |  | 78 | B | A |

15 | S t r o n a

| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | C |
| 5 | 3769 | Kiełkowice | Pielgrzymów 38 | tak | 191/8 | 1 |  | 1 |  | 198 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 6 | 4347 | Kiełkowice | Pielgrzymów 39 | tak | 188/1 | 1 |  | 1 |  | 120 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 7 | 4154 | Kiełkowice | Pielgrzymów 45 | tak | 187/4 | 1 |  |  | 1 | 76 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 8 | 3989 | Kiełkowice | Sarnia 3 | tak | 221/2 | 1 |  | 1 |  | 163 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 9 | 3986 | Kiełkowice | Sarnia 3 | tak | 221/1 | 1 |  |  | 1 | 137 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 0 | 3637 | Kiełkowice | Starowiejska 11 | tak | 182/1 | 1 |  | 1 |  | 157 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 1 | 4343 | Kiełkowice | Starowiejska 30 | tak | 118 | 1 |  | 1 |  | 99 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 2 | 3913 | Kiełkowice | Starowiejska 33 | tak | 151 | 1 |  | 1 |  | 122 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | B |
| 3 | 4212 | Kiełkowice | Starowiejska 35 | nie | 150 |  | 1 | 1 |  | 135 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A i C | D |
| 4 | 4232 | Kiełkowice | Turystyczna 11 | tak | 357 | 1 |  | 1 |  | 108 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 5 | 4613 | Kiełkowice | Turystyczna 115 | tak | 170/5 | 1 |  |  | 1 | 148 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | B |
| 6 | 4642 | Kiełkowice | Turystyczna 132 | tak | 255/14 255/12 | 1 |  | 1 |  | 238 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A i C | A |
| 7 | 4630 | Kiełkowice | Turystyczna 133 | tak | 131/6 | 1 |  |  | 1 | 322 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 8 | 3994 | Kiełkowice | Turystyczna 141 | tak | 110/3 | 1 |  |  | 1 | 136 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | D |
| 9 | 3741 | Kiełkowice | Turystyczna 160 | tak | 240/1 | 1 |  | 1 |  | 156 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | B |
| 0 | 4122 | Kiełkowice | Turystyczna 164 | tak | 238/1 | 1 |  | 1 |  | 132 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 1 | 4127 | Kiełkowice | Turystyczna 166 | tak | 237/3 | 1 |  | 1 |  | 151 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | D |
| 2 | 4110 | Kiełkowice | Turystyczna 166 | tak | 237/3 | 1 |  |  | 1 | 190 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 3 | 3981 | Kiełkowice | Turystyczna 18 | tak | 379/9 | 1 |  | 1 |  | 129 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 4 | 4595 | Kiełkowice | Turystyczna 36 | nie | 372/4 | 1 |  | 1 |  | 165 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | D |
| 5 | 3575 | Kiełkowice | Turystyczna 44 | tak | 370/2 | 1 |  | 1 |  | 126 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 6 | 4159 | Kiełkowice | Turystyczna 45 | nie | 297/4 | 1 |  |  | 1 | 117 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | B |
| 7 | 4629 | Kiełkowice | Turystyczna 47 | tak | 297/8 | 1 |  | 1 |  | 180 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | D |
| 8 | 4342 | Kiełkowice | Turystyczna 48 | tak | 369 | 1 |  | 1 |  | 117 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 9 | 4529 | Kiełkowice | Turystyczna 49 | tak | 296/4 | 1 |  | 1 |  | 140 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 0 | 3411 | Kiełkowice | Turystyczna 5 | tak | 358/2 | 1 |  | 1 |  | 187 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 1 | 3494 | Kiełkowice | Turystyczna 57 | tak | 294/4 | 1 |  |  | 1 | 183 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 2 | 4505 | Kiełkowice | Turystyczna 64 | tak | 339/12 | 1 |  | 1 |  | 184 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 3 | 4365 | Kiełkowice | Turystyczna 74 | tak | 336/2 | 1 |  |  | 1 | 113 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 4 | 4315 | Kiełkowice | Turystyczna 75 | tak | 279 | 1 |  | 1 |  | 213 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | A |
| 5 | 4386 | Kiełkowice | Turystyczna 83 | tak | 277 | 1 |  | 1 |  | 115 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | A |
| 6 | 3902 | Kiełkowice | Wilcza 18 | tak | 319/3 | 1 |  |  | 1 | 157 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 7 | 4194 | Mokrus | Bukowa 3 | tak | 246 | 1 |  |  | 1 | 187 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A i B | C |
| 8 | 3761 | Mokrus | Bukowa 5 | tak | 247 | 1 |  | 1 |  | 160 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 9 | 4059 | Mokrus | Leśna 11 | tak | 253 | 1 |  | 1 |  | 160 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 0 | 4111 | Mokrus | Leśna 19 | tak | 249 | 1 |  |  | 1 | 255 |  |  |
| 14 | 3968 | Mokrus | Leśna 21 | tak | 245 | 1 |  |  | 1 | 190 | C | A i C |

16 | S t r o n a

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 2 | 3977 | Mokrus | Leśna 26 | tak | 214 |  | 1 |  | 1 | 185 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | A |
| 3 | 4316 | Mokrus | Leśna 36 | tak | 210 | 1 |  |  | 1 | 169 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A i C | A i C |
| 4 | 3801 | Mokrus | Leśna 37 | tak | 233 | 1 |  | 1 |  | 147 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 5 | 4426 | Mokrus | Leśna 55 | tak | 223/1 | 1 |  |  | 1 | 96 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 6 | 3815 | Mokrus | Leśna 70 | tak | 136 | 1 |  | 1 |  | 141 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 7 | 4524 | Mokrus | Sosnowa 1 | tak | 132 | 1 |  |  | 1 | 195 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 8 | 3799 | Mokrus | Sosnowa 11 | tak | 129 | 1 |  |  | 1 | 144 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | D |
| 9 | 4047 | Mokrus | Sosnowa 15 | tak |  | 1 |  | 1 |  | 103 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 0 | 4526 | Mokrus | Sosnowa 5 | tak | 130/4 | 1 |  |  | 1 | 626 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | D |
| 1 | 4530 | Mokrus | Sosnowa 6 | tak | 188 | 1 |  | 1 |  | 101 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 2 | 4510 | Mokrus | Sosnowa 9 | tak | 128 | 1 |  | 1 |  | 174 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | C |
| 3 | 3760 | Mokrus | Wierzbowa 36 | tak | 156/3 | 1 |  |  | 1 | 150 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B i C | D |
| 4 | 4453 | Ogrodzieniec | 1 Maja 146 | tak | 3926 | 1 |  |  | 1 | 40 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 5 | 4198 | Ogrodzieniec | 1 Maja 150 | nie | 3930 | 1 |  |  | 1 | 27 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | B |
| 6 | 3470 | Ogrodzieniec | 1 Maja 37 | tak | 7196 | 1 |  | 1 |  | 93 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | D |
| 7 | 3636 | Ogrodzieniec | 1 Maja 38 A | tak | 3110/3 | 1 |  | 1 |  | 97 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | D |
| 8 | 4358 | Ogrodzieniec | 1 Maja 50 | tak | 3103/1 |  | 1 | 1 |  | 148 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | A |
| 9 | 4151 | Ogrodzieniec | 1 Maja 52 | tak | 3101/2 | 1 |  | 1 |  | 106 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 0 | 4506 | Ogrodzieniec | 1 Maja 64 | nie | 3092/2 |  | 1 | 1 |  | 119 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | D |
| 1 | 4609 | Ogrodzieniec | 1 Maja 66 | nie | 3091/5 | 1 |  | 1 |  | 200 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | D |
| 2 | 4450 | Ogrodzieniec | 1 Maja 71 | tak | 4415 | 1 |  | 1 |  | 133 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 3 | 4210 | Ogrodzieniec | 1 Maja 73 | tak | 4416 | 1 |  |  | 1 | 31 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 4 | 4423 | Ogrodzieniec | 1 Maja 77 | tak | 4418 | 1 |  | 1 |  | 214 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | D |
| 5 | 3798 | Ogrodzieniec | 1 Maja 78 A | tak | 3085 | 1 |  | 1 |  | 125 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 6 | 4204 | Ogrodzieniec | 1 Maja 80 | tak | 3082/1 | 1 |  | 1 |  | 55 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 7 | 4164 | Ogrodzieniec | 1 Maja 87 | tak | 4986 | 1 |  | 1 |  | 75 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | A |
| 8 | 3796 | Ogrodzieniec | 1 Maja 94 | tak | 3075/1 | 1 |  | 1 |  | 99 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | B |
| 9 | 4351 | Ogrodzieniec | Bzowska 12 | tak | 1731 | 1 |  | 1 |  | 93 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | D |
| 0 | 4587 | Ogrodzieniec | Bzowska 8 | tak | 1707 |  | 1 | 1 |  | 119 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | C |
| 1 | 4296 | Ogrodzieniec | Bzowska 8 A | tak | 1690 | 1 |  |  | 1 | 67 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3525 | Ogrodzieniec | Chrobrego 8 | tak | 7489 | 1 |  | 1 |  | 124 | A | D |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4402 | Ogrodzieniec | Cicha 13 | tak | 3179/3 | 1 |  |  | 1 | 88 | B | D |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4399 | Ogrodzieniec | Cicha 4 | tak | 3192/1 | 1 |  | 1 |  | 120 | B | A |
| 17 |  |  | Gen. Wł. Sikorskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3970 | Ogrodzieniec | 30 | tak | 4097 | 1 |  |  | 1 | 41 | C | A |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4055 | Ogrodzieniec | Józefów 19 A | tak | 315 | 1 |  | 1 |  | 171 | A | D |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4333 | Ogrodzieniec | Konopnickiej 17 | tak | 4424/9 | 1 |  | 1 |  | 175 | B | C |
| 17 | 4197 | Ogrodzieniec | Konopnickiej 24 A | tak | 7308 | 1 |  | 1 |  | 85 | C | D |

17 | S t r o n a

| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4277 | Ogrodzieniec | Kopernika 10 | tak | 1506/2 | 1 |  | 1 |  | 95 | A | B |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4278 | Ogrodzieniec | Kopernika 10 A | tak | 1506/1 | 1 |  |  | 1 | 36 | A | D |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4398 | Ogrodzieniec | Kościuszki | tak | 2154 | 1 |  |  | 1 | 89 | A | D |
| 18 |  |  |  |  | 2155, 2156, |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4637 | Ogrodzieniec | Kościuszki | tak | 2157/1 | 1 |  |  | 1 | 89 | A | A i B |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4581 | Ogrodzieniec | Kościuszki 106 | tak | 1327 | 1 |  |  | 1 | 51 | A | A |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3402 | Ogrodzieniec | Kościuszki 152 | tak | 1154/1 |  | 1 | 1 |  | 160 | B | D |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4128 | Ogrodzieniec | Kościuszki 176 | tak | 1116/4 | 1 |  |  | 1 | 62 | B | A |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4229 | Ogrodzieniec | Kościuszki 178 | tak | 1115/1 | 1 |  | 1 |  | 153 | B | B |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4409 | Ogrodzieniec | Kościuszki 188 | tak | 1051/1 | 1 |  | 1 |  | 121 | A | D |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4145 | Ogrodzieniec | Kościuszki 2 B | tak | 2096/2 | 1 |  | 1 |  | 112 | B | D |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3517 | Ogrodzieniec | Kościuszki 21 | tak | 3182 | 1 |  | 1 |  | 186 | A | A |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 3518 | Ogrodzieniec | Kościuszki 21 | tak | 3182 | 1 |  |  | 1 | 36 | A | C |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3578 | Ogrodzieniec | Kościuszki 216 | tak | 804/70 | 1 |  | 1 |  | 164 | B | B |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4502 | Ogrodzieniec | Kościuszki 24 | tak | 2147 | 1 |  | 1 |  | 85 | A | C |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4588 | Ogrodzieniec | Kościuszki 26 | tak | 2149 |  | 1 | 1 |  | 84 | A | C |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4405 | Ogrodzieniec | Kościuszki 33 | tak | 3202 |  | 1 | 1 |  | 290 | C | B |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4564 | Ogrodzieniec | Kościuszki 4 | tak | 2117/2 | 1 |  | 1 |  | 218 | B | C |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4112 | Ogrodzieniec | Kościuszki 40 | tak | 2162 | 1 |  | 1 |  | 122 | A i B | A |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3767 | Ogrodzieniec | Kościuszki 44 | tak | 2170 | 1 |  | 1 |  | 176 | A | A |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4280 | Ogrodzieniec | Kościuszki 45 | tak | 1392 | 1 |  | 1 |  | 113 | B | A |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3757 | Ogrodzieniec | Kościuszki 50 | tak | 1291 | 1 |  |  | 1 | 44 | A | A |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4216 | Ogrodzieniec | Kościuszki 52 A | tak | 1286/1 | 1 |  | 1 |  | 120 | B | A |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3906 | Ogrodzieniec | Kościuszki 55 | tak | 1472 | 1 |  |  | 1 | 44 | A | B |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4326 | Ogrodzieniec | Kościuszki 65 | tak | 1488 | 1 |  | 1 |  | 152 | A | D |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4444 | Ogrodzieniec | Kościuszki 87 A | tak | 2590/1 | 1 |  | 1 |  | 120 | C | D |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4431 | Ogrodzieniec | Kościuszki 99 | tak | 2555 | 1 |  | 1 |  | 195 | A | D |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3752 | Ogrodzieniec | Książęca 9 | tak | 7395 | 1 |  | 1 |  | 152 | A | D |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4599 | Ogrodzieniec | Leśna 1 | tak | 7340 |  | 1 | 1 |  | 158 | B | A |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4624 | Ogrodzieniec | Leśna 7 | tak | 7346 | 1 |  | 1 |  | 156 | B | C |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4279 | Ogrodzieniec | Mickieiwcza 6 | tak | 948 |  | 1 | 1 |  | 158 | B | A |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3520 | Ogrodzieniec | Mickiewicza 18 | tak | 1004 | 1 |  |  | 1 | 69 | C | C |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4124 | Ogrodzieniec | Mickiewicza 2 A | tak | 890 |  | 1 | 1 |  | 100 | B | D |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4454 | Ogrodzieniec | Mickiewicza 4 B | tak | 931 | 1 |  | 1 |  | 91 | A | B |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3640 | Ogrodzieniec | Mieszka I 13 | tak | 7476/1 | 1 |  | 1 |  | 133 | A | B |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A i |
| 3 | 4051 | Ogrodzieniec | Mieszka I 4 | tak | 4299/1 | 1 |  |  | 1 | 25 | A | beton |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4052 | Ogrodzieniec | Mieszka I 4 | tak | 4299/2 | 1 |  |  | 1 | 42 | A | B |
| 21 | 4403 | Ogrodzieniec | Mostowa 3 | tak | 1467 | 1 |  | 1 |  | 134 | B | A |

18 | S t r o n a

| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3480 | Ogrodzieniec | Narutowicza 15 | tak | 1404/1 | 1 |  |  | 1 | 104 | B | A |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3519 | Ogrodzieniec | Narutowicza 20 | nie | 1419 | 1 |  | 1 |  | 139 | A | C i D |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4611 | Ogrodzieniec | Narutowicza 22 | tak | 1416/2 | 1 |  |  | 1 | 60 | A | B |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4287 | Ogrodzieniec | Narutowicza 27 | tak | 3233 | 1 |  |  | 1 | 10 | B | A |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 3763 | Ogrodzieniec | Narutowicza 28 | tak | 1423 | 1 |  | 1 |  | 101 | A | C |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3326 | Ogrodzieniec | Narutowicza 32 | tak | 1425 | 1 |  | 1 |  | 112 | A | A |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4320 | Ogrodzieniec | Narutowicza 39 | tak | 3197/1 | 1 |  | 1 |  | 200 | B | C |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4231 | Ogrodzieniec | Narutowicza 6 | tak | 1409 | 1 |  |  | 1 | 27 | B | A |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3271 | Ogrodzieniec | Nowy Świat 7 | tak | 1516 |  | 1 | 1 |  | 148 | A | B |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4607 | Ogrodzieniec | Ogrodowa 1 | tak | 7244 | 1 |  | 1 |  | 113 | A | A |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4314 | Ogrodzieniec | Ogrodowa 15 | tak | 4380/2 | 1 |  | 1 |  | 98 | A | D |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4121 | Ogrodzieniec | Ogrodowa 48 | tak | 7364 | 1 |  | 1 |  | 135 | A | D |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3742 | Ogrodzieniec | Ogrodowa 50 | tak | 7355 | 1 |  | 1 |  | 112 | A | C |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4361 | Ogrodzieniec | Ogrodowa 54 | tak | 7356, 7357 | 1 |  | 1 |  | 156 | B | A |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4419 | Ogrodzieniec | Olkuska 15 | tak | 3488 | 1 |  | 1 |  | 179 | A | C |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3859 | Ogrodzieniec | Olkuska 25 | tak | 3493 |  | 1 |  | 1 | 93 | A | A |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4146 | Ogrodzieniec | Olkuska 29 | tak | 3508/3 | 1 |  |  | 1 | 54 | A | A |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3810 | Ogrodzieniec | Olkuska 35 | tak | 3511 | 1 |  | 1 |  | 130 | A | D |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3639 | Ogrodzieniec | Olkuska 58 A | tak | 7299 | 1 |  | 1 |  | 113 | A | A |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4327 | Ogrodzieniec | Olkuska 63 | tak | 4058/1 | 1 |  | 1 |  | 110 | A | B |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4516 | Ogrodzieniec | Olkuska 67 | tak | 4058/3 | 1 |  | 1 |  | 100 | B | D |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4519 | Ogrodzieniec | Olkuska 77 | tak | 4145 | 1 |  | 1 |  | 99 | B | A |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4434 | Ogrodzieniec | Olkuska 80 | nie | 7488 | 1 |  | 1 |  | 120 | B | C |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3819 | Ogrodzieniec | Olkuska 84 | tak | 4236/6 |  | 1 | 1 |  | 128 | A | D |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4359 | Ogrodzieniec | Olkuska 94 | tak | 7509, 7508 | 1 |  |  | 1 | 126 | B | C |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3521 | Ogrodzieniec | Olkuska 98 | tak | 7519 | 1 |  | 1 |  | 142 | A | D |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4292 | Ogrodzieniec | Paderewskiego 13 | tak | 1447/2 | 1 |  |  | 1 | 24 | B | A |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3641 | Ogrodzieniec | Paderewskiego 16 A | tak | 1484 | 1 |  |  | 1 | 44 | B | D |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3756 | Ogrodzieniec | Paderewskiego 5 | tak | 1444/2 |  | 1 | 1 |  | 112 | B | A |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4574 | Ogrodzieniec | Paderewskiego 5A | tak | 1444/3 | 1 |  | 1 |  | 108 | A | A |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4366 | Ogrodzieniec | Paderewskiego 6 | tak | 1479/2 | 1 |  | 1 |  | 177 | B | A |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3370 | Ogrodzieniec | Paderewskiego 7 | tak | 1445 |  | 1 | 1 |  | 167 | B | A |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4350 | Ogrodzieniec | Piastowska 21 | tak | 7569 | 1 |  | 1 |  | 121 | B | A |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4610 | Ogrodzieniec | Piastowska 25 | tak | 7559/m19/ | 1 |  | 1 |  | 157 | A | D |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4605 | Ogrodzieniec | Piastowska 38 | tak | 7328 | 1 |  | 1 |  | 166 | B | B |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3273 | Ogrodzieniec | Piastowska 41 | tak | 7545 | 1 |  | 1 |  | 145 | A | C |
| 25 | 4340 | Ogrodzieniec | Piastowska 8 | tak | 7520 | 1 |  | 1 |  | 142 | B | B |

19 | S t r o n a

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4338 | Ogrodzieniec | Piastowska 8 | tak | 7520 | 1 |  |  | 1 | 48 | A | B |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3804 | Ogrodzieniec | Piłsudskiego 11 | tak | 3227 | 1 |  | 1 |  | 130 | A | B |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4416 | Ogrodzieniec | Pl. Piłsudskiego 13 | tak | 2817/1388 | 1 |  | 1 |  | 86 | A | D |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4394 | Ogrodzieniec | Pl. Piłsudskiego 15 | tak | 1376 |  | 1 | 1 |  | 160 | B | B |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4527 | Ogrodzieniec | Plac Wolności 2 | tak | 1525 | 1 |  | 1 |  | 119 | A i C | A |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3581 | Ogrodzieniec | Południowa 34 | tak | 7372/5 | 1 |  |  | 1 | 26 | B i C i 1,2*04 | A |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3813 | Ogrodzieniec | Południowa 36 | tak | 7374 | 1 |  | 1 |  | 106 | A | D |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4536 | Ogrodzieniec | Południowa 4 | tak | 7257/1 | 1 |  | 1 |  | 172 | B | D |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3650 | Ogrodzieniec | Południowa 42 | tak | 7381/1 | 1 |  | 1 |  | 79 | C | D |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3634 | Ogrodzieniec | Różana 13 | tak | 7596 | 1 |  | 1 |  | 229 | A | A |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4501 | Ogrodzieniec | Różana 9 | tak | 7594 | 1 |  | 1 |  | 137 | A | A |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4150 | Ogrodzieniec | Sawickiej 1 | tak | 6508/1 | 1 |  | 1 |  | 134 | A | D |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3904 | Ogrodzieniec | Sienkiewicza 17 | tak | 1340 |  | 1 | 1 |  | 118 | C | D |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4422 | Ogrodzieniec | Sienkiewicza 22 | tak | 1232 | 1 |  | 1 |  | 120 | A | B |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4081 | Ogrodzieniec | Sienkiewicza 26 | tak | 1227 |  | 1 | 1 |  | 110 | B | A |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3909 | Ogrodzieniec | Sienkiewicza 27 | tak | 1334 | 1 |  | 1 |  | 160 | C | D |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4157 | Ogrodzieniec | Sienkiewicza 33 A | tak | 1326/3 | 1 |  | 1 |  | 167 | A | B |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 3746 | Ogrodzieniec | Sienkiewicza 39 | tak | 1187 | 1 |  | 1 |  | 159 | A | A |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3903 | Ogrodzieniec | Sienkiewicza 46 B | tak | 1207 | 1 |  | 1 |  | 81 | A | B |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4155 | Ogrodzieniec | Sienkiewicza 50 | tak | 1193 | 1 |  | 1 |  | 109 | A | A |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3331 | Ogrodzieniec | Sienkiewicza 75 | tak | 1138 | 1 |  | 1 |  | 105 | A | A |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4053 | Ogrodzieniec | Sikorskiego 6 | tak | 4121 | 1 |  | 1 |  | 102 | A | D |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3526 | Ogrodzieniec | Słowackiego 1 | tak | 3030/17 | 1 |  | 1 |  | 155 | A | D |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3582 | Ogrodzieniec | Słowackiego 17 | tak | 3084/1 | 1 |  | 1 |  | 99 | A | D i C |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3574 | Ogrodzieniec | Słowackiego 44 | tak | 2963 | 1 |  | 1 |  | 147 | C | B |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4070 | Ogrodzieniec | Słowackiego 46 | tak | 3007 | 1 |  | 1 |  | 199 | B | D |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4227 | Ogrodzieniec | Spacerowa 26 | tak | 4996 |  | 1 | 1 |  | 33 | B | A |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 3851 | Ogrodzieniec | Szkolna 5 | tak | 3125/1 | 1 |  |  | 1 | 31 | B | A |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3421 | Ogrodzieniec | Wschodnia 1 | tak | 3486/2 |  | 1 | 1 |  | 175 | B | D |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3807 | Podzamcze | Birowska 15 | tak | 796/1 | 1 |  | 1 |  | 115 | B | A |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4223 | Podzamcze | Birowska 17 | nie | 795 | 1 |  | 1 |  | 46 | A | A |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4317 | Podzamcze | Bonerów 1 | tak | 1433 | 1 |  | 1 |  | 98 | B | D |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3864 | Podzamcze | Bonerów 10 | tak | 1484 | 1 |  |  | 1 | 118 | A | D |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3868 | Podzamcze | Bonerów 19 | tak | 1446 B | 1 |  | 1 |  | 120 | C | C |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3866 | Podzamcze | Firleja 11 | tak | 1365/2 |  | 1 |  | 1 | 125 | C | C |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4144 | Podzamcze | Firleja 17 | tak | 1371 | 1 |  |  | 1 | 79 | B | B |
| 28 | 3806 | Podzamcze | Krakowska 44 | tak | 1494 | 1 |  | 1 |  | 169 | A | A |

20 | S t r o n a

| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4336 | Podzamcze | Krakowska 49 A | tak | 1560/2 | 1 |  | 1 |  | 182 | A | D |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4334 | Podzamcze | Krakowska 49 A | tak | 1560/6 | 1 |  |  | 1 | 86 | B | A |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4319 | Podzamcze | Krakowska 5 | tak | 1348 | 1 |  | 1 |  | 84 | A | B |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4190 | Podzamcze | Krakowska 57 | tak | 1470 | 1 |  | 1 |  | 195 | B | D |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3505 | Podzamcze | Krótka 2 | nie | 868 | 1 |  | 1 |  | 143 | A | C |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3985 | Podzamcze | Morusy 10 | tak | 1046/7 | 1 |  | 1 |  | 150 | C | D |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4068 | Podzamcze | Morusy 12 | tak | 1046/8 | 1 |  |  | 1 | 147 | A | A |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4455 | Podzamcze | Morusy 18 | tak | 1048 | 1 |  |  | 1 | 180 | A | A |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3758 | Podzamcze | Morusy 23 | tak | 1055/2 | 1 |  | 1 |  | 173 | A | D |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4143 | Podzamcze | Morusy 30 | tak | 1174 | 1 |  |  | 1 | 180 | B | A |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4289 | Podzamcze | Morusy 31 | tak | 1058/1 | 1 |  |  | 1 | 226 | A | A |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4281 | Podzamcze | Morusy 33 | tak | 1059 | 1 |  |  | 1 | 67 | A | A |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4440 | Podzamcze | Morusy 35 | tak | 1155 | 1 |  |  | 1 | 116 | B | A |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4421 | Podzamcze | Morusy 36 | tak | 1177/1 | 1 |  | 1 |  | 153 | B | A |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3980 | Podzamcze | Morusy 37 | tak | 1156/1 | 1 |  |  | 1 | 389 | B | A |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4208 | Podzamcze | Morusy 8 | tak | 1046/3 1046/6 | 1 |  | 1 |  | 35 | A | C |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4337 | Podzamcze | Szkolna 5 | nie | 1350/1 | 1 |  | 1 |  | 189 | A i C | A i B |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4420 | Podzamcze | Wojska Polskiego 1 | tak | 3517/7 | 1 |  | 1 |  | 144 | C | D |
| 30 |  |  | Wojska Polskiego 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4417 | Podzamcze | A | tak | 3517/8 | 1 |  | 1 |  | 161 | B | A |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4117 | Podzamcze | Wojska Polskiego 12 | tak | 1303/2 |  | 1 | 1 |  | 177 | A | A |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4138 | Podzamcze | Wojska Polskiego 24 | tak | 834/3 | 1 |  | 1 |  | 83 | A | A |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4226 | Podzamcze | Wojska Polskiego 3 | tak | 216/4 | 1 |  |  | 1 | 46 | A | A |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4294 | Podzamcze | Wojska Polskiego 37 | tak | 890/2 | 1 |  | 1 |  | 135 | A | D |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3905 | Podzamcze | Wojska Polskiego 70 | tak | 873/3 | 1 |  |  | 1 | 169 | A | A |
| 31 |  |  | Wojska Polskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3871 | Podzamcze | 73A | tak | 911/3 | 1 |  | 1 |  | 126 | B | C |
| 31 |  |  | Wojska Polskiego 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4397 | Podzamcze | A | tak | 882/3 | 1 |  | 1 |  | 122 | B | C |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4447 | Podzamcze | Zuzanka 10 | tak | 198/1 | 1 |  | 1 |  | 108 | A | A |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4430 | Podzamcze | Zuzanka 11 A | tak | 818/1 | 1 |  |  | 1 | 133 | B | A |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4597 | Podzmacze | Bonerów 14 | tak | 1445 | 1 |  |  | 1 | 95 | B | A |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4521 | Podzmacze | Firleja 3 | tak | 1360/1 |  | 1 | 1 |  | 135 | B | C |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4503 | Podzmacze | Krakowska 28 | tak | 1486/5 |  | 1 |  | 1 | 143,4 | B i C | A i B |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4575 | Podzmacze | Krakowska 29 | tak | 1382 | 1 |  |  | 1 | 101 | C | C |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4586 | Podzmacze | Krakowska 54 | tak | 1501/1 |  | 1 | 1 |  | 114 | B | D |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4498 | Podzmacze | Morusy 16 | nie | 1046 | 1 |  |  | 1 | 55 | B | A |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4566 | Podzmacze | Morusy 20 | tak | 1050 |  | 1 | 1 |  | 128 | C | A |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4591 | Podzmacze | Morusy 24 | tak | 1052 | 1 |  | 1 |  | 182 | B | A |
| 32 | 4582 | Podzmacze | Szkolna 16 | tak | 1341 | 1 |  | 1 |  | 99 | A | A |

21 | S t r o n a

| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4546 | Podzmacze | Wojska Polskiego 25 | tak | 1405/2 | 1 |  | 1 |  | 145 | C | C |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4504 | Podzmacze | Wojska Polskiego 33 | tak | 889/4 | 1 |  | 1 |  | 123 | A | A |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4603 | Podzmacze | Wojska Polskiego 41 | tak | 892/3 | 1 |  | 1 |  | 135 | B | A |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4551 | Podzmacze | Wojska Polskiego 46 | tak | 844/2 | 1 |  | 1 |  | 200 | B | A |
| 33 |  |  | Wojska Polskiego 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4559 | Podzmacze | A | tak | 2318 | 1 |  |  | 1 | 88 | C | C |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4540 | Podzmacze | Wojska Polskiego 74 | tak | 882/5 | 1 |  | 1 |  | 270 | B | C |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4543 | Podzmacze | Zamkowa 3 | tak | 1318/2 | 1 |  | 1 |  | 127 | A | A |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4567 | Podzmacze | Zuzanka 2 | tak | 226 | 1 |  |  | 1 | 69 | A | A |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4534 | Podzmacze | Zuzanka 26 | tak | 181/2 | 1 |  |  | 1 | 9,6 | A | A |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4639 | Ryczów | Agrestowa 35 | tak | 1071/6 | 1 |  |  | 1 | 200 | B | A |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4537 | Ryczów | Armii Krajowej 117 | tak | 471/6 | 1 |  | 1 |  | 185 | A | A |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4401 | Ryczów | Armii Krajowej 35 | tak | AB-III-2/61/53 | 1 |  | 1 |  | 163 | C | D |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4079 | Ryczów | Armii Krajowej 37 | tak | 397/2 | 1 |  |  | 1 | 74 | A | A |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 3737 | Ryczów | Armii Krajowej 62 | tak | 495/8 | 1 |  | 1 |  | 155 | B | C |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4429 | Ryczów | Armii Krajowej 63 | tak | 404 | 1 |  |  | 1 | 87 | B | A |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4438 | Ryczów | Armii Krajowej 65 | tak | 751/4 | 1 |  |  | 1 | 216 | A | A |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4442 | Ryczów | Armii Krajowej 66 | tak | 494/4 | 1 |  | 1 |  | 177 | A | A |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4141 | Ryczów | Armii Krajowej 69 | tak | 12721 | 1 |  |  | 1 | 90 | B | A |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4391 | Ryczów | Armii Krajowej 71 | tak | 408 | 1 |  | 1 |  | 140 | B i C | D |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3887 | Ryczów | Armii Krajowej 72 | tak | 493/6 | 1 |  | 1 |  | 115 | B i C | A |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3979 | Ryczów | Armii Krajowej 73 | tak | 409/3 |  | 1 | 1 |  | 170 | B | A |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4561 | Ryczów | Armii Krajowej 75 | tak | 353/2 | 1 |  |  | 1 | 226 | B | A |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4346 | Ryczów | Armii Krajowej 83 | tak | 412 | 1 |  | 1 |  | 117 | C | B |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4623 | Ryczów | Armii Krajowej 90 | tak | 488/3 | 1 |  | 1 |  | 99 | B | A |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4576 | Ryczów | Armii Krajowej 95 | tak | 416/2 | 1 |  | 1 |  | 131 | A | A |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3811 | Ryczów | Armii Krajowej 99 | tak | 417 | 1 |  |  | 1 | 86 | B | A |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4600 | Ryczów | Basztowa 24 | tak | 516/3 | 1 |  | 1 |  | 175 | A | A |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3272 | Ryczów | Basztowa 32 | tak | 518/13 | 1 |  |  | 1 | 177 | C | B |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3651 | Ryczów | Basztowa 47 | tak | 499/7 | 1 |  | 1 |  | 120 | B | A |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4571 | Ryczów | Grochowiecka 14 | tak | 1015/5 | 1 |  |  | 1 | 213 | A | A |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3644 | Ryczów | Grochowiecka 15 | tak | 1054 | 1 |  |  | 1 | 288 | B | A |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3911 | Ryczów | Grochowiecka 17 | tak | 1053/2 |  | 1 | 1 |  | 124 | B | A |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4608 | Ryczów | Grochowiecka 20 | tak | 1016/5 | 1 |  |  | 1 | 173 | B | A |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4408 | Ryczów | Grochowiecka 21 | tak | 1051/2 | 1 |  | 1 |  | 106 | A | B |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4299 | Ryczów | Grochowiecka 32 | tak | 1020/5 | 1 |  | 1 |  | 135 | C | B |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3814 | Ryczów | Grochowiecka 38 | tak | 1023/1 | 1 |  | 1 |  | 120 | C | D |
| 36 | 4601 | Ryczów | Grochowiecka 54 | tak | 795/4 |  | 1 | 1 |  | 150 | B | A i B |

22 | S t r o n a

| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4313 | Ryczów | Końcowa 3 | nie | 468/5 | 1 |  | 1 |  | 79 | B | A |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4578 | Ryczów | Kościelna 3 | tak | 502/4 | 1 |  | 1 |  | 155 | B | A |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4445 | Ryczów | Leśna 23 | tak | 426 | 1 |  | 1 |  | 135 | B | B |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3744 | Ryczów | Ogrodzieniecka 20 | tak | 375/2 |  | 1 | 1 |  | 158 | Trójkąty | a |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4395 | Ryczów | Ogrodzieniecka 26 | tak | 374/1 | 1 |  | 1 |  | 158 | C | A |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4329 | Ryczów | Ogrodzieniecka 27 | tak | 1006/2 | 1 |  | 1 |  | 263 | B i Trójkąty | A i B |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4331 | Ryczów | Ogrodzieniecka 27 | tak | 1006/2 | 1 |  |  | 1 | 15,5 | C | A |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4324 | Ryczów | Ogrodzieniecka 33 | tak | 1003/2 | 1 |  | 1 |  | 105 | C | A |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4407 | Ryczów | Ogrodzieniecka 40 | tak | 371/1 |  | 1 | 1 |  | 222 | C | A |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4580 | Ryczów | Pagórkowa 3 | tak | 1040/1 | 1 |  | 1 |  | 161 | B | A |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4626 | Ryczów | Pagórkowa 3 | tak | 1042 | 1 |  |  | 1 | 140 | C | B |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4558 | Ryczów | Pagórkowa 5 | tak | 1039 | 1 |  |  | 1 | 173 | B | A |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4560 | Ryczów | Pagórkowa 9 | tak | 1075/3 | 1 |  |  | 1 | 122 | Trójkąty | A |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4448 | Ryczów | Armii Krajowej 28 | tak | 506/8 |  | 1 | 1 |  | 152 | C | B |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4126 | Ryczów | Armii Krajowej 88 | tak | 488/2 | 1 |  | 1 |  | 172 | A i B | A |
| 37 |  | Ryczów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4631 | Kolonia | 3 Maja 15 | tak | 201/1 | 1 |  |  | 1 | 110 | A | A |
| 38 |  | Ryczów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4432 | Kolonia | 3 Maja 17 | tak | 201/2 | 1 |  |  | 1 | 115 | B | A |
| 38 |  | Ryczów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4354 | Kolonia | 3 Maja 37 | tak | 308 | 1 |  |  | 1 | 51 | B | A |
| 38 |  | Ryczów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4522 | Kolonia | 3 Maja 45 | tak | 310/6 | 1 |  |  | 1 | 122 | A | A |
| 38 |  | Ryczów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4116 | Kolonia | Południowa 24 | tak | 289/6 | 1 |  |  | 1 | 97 | A | A |
| 38 |  | Ryczów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3643 | Kolonia | Południowa 26 | tak | 289/4 | 1 |  | 1 |  | 184 | A | A |
| 38 |  | Ryczów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3809 | Kolonia | Południowa 30 | tak | 289/3 | 1 |  |  | 1 | 207 | A i B | A |
| 38 |  | Ryczów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4214 | Kolonia | Południowa 32 | nie | 287/30 | 1 |  | 1 |  | 147 | B | A |
| 38 |  | Ryczów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4217 | Kolonia | Południowa 34 | tak | 287/22 | 1 |  | 1 |  | 218 | A | A |
| 38 |  | Ryczów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3642 | Kolonia | Południowa 37 | tak | 284/8 | 1 |  | 1 |  | 125 | A | D |
| 38 |  | Ryczów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4120 | Kolonia | Turystyczna 30 | tak | 216/3 | 1 |  |  | 1 | 119 | C | C |
| 39 |  | Ryczów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4233 | Kolonia | Wolności 25 | tak | 210/31 | 1 |  |  | 1 | 166 | B | C |
| 39 |  | Ryczów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4449 | Kolonia | Wolności 26 | tak | 210/29 | 1 |  | 1 |  | 105 | B | C |
| 39 |  | Ryczów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4321 | Kolonia | Wolności 27 | tak | 210/30 | 1 |  | 1 |  | 197 | A | D |
| 39 |  | Ryczów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4218 | Kolonia | Wolności 31 | tak | 213/11 | 1 |  | 1 |  | 28 | A | A |
| 39 |  | Ryczów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4049 | Kolonia | Zachodnia 1 | tak | 288/7 | 1 |  | 1 |  | 170 | A | D |
| 39 |  | Ryczów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4290 | Kolonia | Zachodnia 19 | tak | 294/11 | 1 |  | 1 |  | 143 | B | A |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3984 | Śrubarnia | Kampingowa 3 | tak | 160 | 1 |  |  | 1 | 224 | B | B |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4528 | Śrubarnia | Rodacka 2 | tak | 52 | 1 |  |  | 1 | 139 | B | A |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4542 | Śrubarnia | Sadowa 1 | tak | 159/1 | 1 |  | 1 |  | 220 | B | A |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4544 | Śrubarnia | Sadowa 1 | tak | 159/1 | 1 |  |  | 1 | 135 | B | A |
| 40 | 4213 | Śrubarnia | Wiejska 1 | tak | 59 | 1 |  |  | 1 | 106 | B | A |

23 | S t r o n a

| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4322 | Śrubarnia | Wiejska 11 | tak | 36 | 1 |  |  | 1 | 145 | A | A |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4149 | Żelazko | Firleja 11 | tak | 274 | 1 |  | 1 |  | 54 | B | A |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4523 | Żelazko | Jurajska 1 | nie | 309/8 | 1 |  | 1 |  | 128 | B | A |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4509 | Żelazko | Jurajska 10 | tak | 109 | 1 |  |  | 1 | 46 | A | A |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4363 | Żelazko | Jurajska 13 | tak | 305 | 1 |  |  | 1 | 298 | B | A |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4114 | Żelazko | Leśna 3 | nie | 25 | 1 |  |  | 1 | 247 | B | A |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4552 | Żelazko | Turystyczna 13 | tak | 275 |  | 1 | 1 |  | 180 | C | B |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4367 | Żelazko | Turystyczna 8 | tak | 283/2 | 1 |  |  | 1 | 97 | A i C | A |
|  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 48 | 257 | 151 | 55577,5 |  |  |

24 | S t r o n a

Załącznik nr 3 - Przykładowa karta inwentaryzacyjna

25 | S t r o n a