|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część zamówienia | Ilość budynków | Miejscowość | Powierzchnia w m2 | Przewidywana masa azbestu w Mg | Rynny odprowadzające mb | Rynny spustowe | Kominy | Okna dachowe | Wyłazy na dach | Odgromienie | Inne |
| Ogółem | Budynki mieszkalne | Budynki gospodarcze | Ogółem | Typ I | Typ II | Ogółem | Na bud. mieszk. | Na bud. gospod. | Ogółem | Na bud. mieszk. | Na bud. gospod. | Ogółem | M | G |
| Typ I  | Typ II | Bud. mieszkalne | Bud. gospodarcze |
| **Część 1** | 19 | 12 | 0 | 7 | **Fugasówka** | 2.079,90 | 1.670,90 | 409,00 | 0 | 31,198 | 422,70 | 324,90 | 97,80 | 236,20 | 197,20 | 39,00 | 21 | 19 | 2 | 0 | 7(6m+1g) | 1(g) | Maszt antenowy (1szt) |
| 45 | 24 | 0 | 21 | **Podzamcze** | 6.260,34 | 3.553,10 | 2.707,24 | 0 | 93,905 | 1.055,62 | 752,42 | 303,20 | 458,90 | 346,60 | 112,30 | 65 | 51 | 14 | 0 | 16 (14m+2g | 8(m) | Śniegołapy (1szt)Maszt antenowy (2szt) |
| 17 | 11 | 1 | 5 | **Giebło Kolonia** | 2.648,10 | 1.621,10 | 873,00 | 154,0 | 39,722 | 414,80 | 373,70 | 41,10 | 147,50 | 135,40 | 12,10 | 23 | 20 | 3 | 0 | 5(m) | 0 |  |
| 11 | 6 | 0 | 5 | **Giebło** | 1.268,90 | 623,00 | 645,90 | 0 | 19,033 | 344,35 | 285,65 | 58,70 | 131,60 | 119,00 | 12,60 | 19 | 17 | 2 | 0 | 6(m) | 0 |  |
| **Razem** **Część 1** | **92** | **53** | **1** | **38** |  | **12.257,24** | **7.468,10** | **4.635,14** | **154,0** | **183,859** | **2.237,47** | **1.736,67** | **500,80** | **974,20** | **798,20** | **176,00** | **128** | **107** | **21** | **0** | **34 (31m+3g)** | **9****(8m+1g)** |  |
| **Część 2** | 98 | 75 | 4 | 19 | **Ogrodzieniec** | 11.596,65 | 10.155,40 | 919,25 | 522,0 | 173,940 | 2.227,96 | 2.119,26 | 108,70 | 1.209,80 | 1.164,20 | 45,60 | 170 | 165 | 5 | 2 | 50(m) | 5(m) | Maszt ant. (3szt) Komin przy bud (1szt);Papa pod azbestem(1szt) |
| **Razem Część 2** | **98** | **75** | **4** | **19** |  | **11.596,65** | **10.155,40** | **919,25** | **522,0** | **173,940** | **2.227,96** | **2.119,26** | **108,70** | **1.209,80** | **1.164,20** | **45,60** | **170** | **165** | **5** | **2** | **50(m)** | **5(m)** |  |
| **Część 3** | 9 | 3 | 0 | 6 | **Gulzów** | 1.186,75 | 370,0 | 816,75 | 0 | 17,801 | 160,70 | 67,10 | 93,60 | 66,50 | 38,50 | 28,00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2(m) | 0 |  |
| 34 | 16 | 0 | 18 | **Kiełkowice** | 5.298,62 | 2.661,0 | 2.637,62 | 0 | 79,479 | 821,60 | 567,00 | 254,60 | 294,40 | 224,70 | 69,70 | 40 | 34 | 6 | 0 | 9(m) | 1(m) | Maszt na przyłącze prądowe (2 szt); Drabina komin. (1 szt) |
| 10 | 4 | 0 | 6 | **Mokrus** | 1.461,25 | 511,00 | 950,25 | 0 | 21,919 | 215,80 | 160,80 | 55,00 | 87,20 | 62,20 | 25,00 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4(m) | 0 |  |
| 28 | 17 | 0 | 11 | **Ryczów** | 4.360,13 | 2.502,50 | 1.857,63 | 0 | 65,402 | 656,20 | 550,20 | 106,00 | 254,00 | 226,50 | 27,50 | 37 | 29 | 8 | 0 | 11 (10m+1g) | 5(m) | Drabinka kominiarska (1szt); Maszt na przyłącze prądowe (1szt) |
| 12 | 6 | 0 | 6 | **Ryczów Kolonia** | 1.657,70 | 1.021,00 | 636,70 | 0 | 24,865 | 204,90 | 130,70 | 74,20 | 98,60 | 57,90 | 40,70 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3(m) | 2(m) |  |
| 5 | 1 | 0 | 4 | **Śrubarnia** | 863,63 | 220,00 | 643,63 | 0 | 12,954 | 125,40 | 13,20 | 112,20 | 21,40 | 0 | 21,40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | 2 | 0 | 5 | **Żelazko** | 603,66 | 182,0 | 421,66 | 0 | 9,055 | 100,64 | 38,40 | 62,24 | 26,20 | 9,60 | 16,60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Razem Część 3** | **105** | **49** | **0** | **56** |  | **15,431,74** | **7.467,50** | **7.964,24** | **0** | **231,476** | **2.285,24** | **1.527,40** | **757,84** | **848,30** | **619,4** | **228,90** | **106** | **88** | **18** | **0** | **29 (28m+1g)** | **8(m)** |  |
| **Ogółem** | **295** | **177** | **5** | **113** |  | **39.285,63** | **25.091,00** | **13.518,63** | **676,00** | **589,285** | **6.750,67** | **5.383,33** | **1.367,34** | **3,032,30** | **2.581,80** | **450,50** | **404** | **360** | **44** | **2** | **113****(113m+4g)** | **22** **(21m+1g)** |  |