GMINA OGRODZIENIEC

PLAC WOLNOŚCI 25, 42-440 OGRODZIENIEC

tel. (32) 67-09-713, NIP: 6492275822, REGON: 276258842

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

ZP.271.1.123.2021

Nazwa i siedziba Wykonawcy*	………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

NIP				………………………………………………………………………………

Dane do porozumiewania się:

Tel. 		………………………………………………………………………………

adres poczty elektronicznej………………………………………………………………

FORMULARZ OFERTY

Dostawa fabrycznie nowego serwera dla UMiG Ogrodzieniec

Składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie niżej opisanym:

Płyta główna
* Dwuprocesorowa;
* Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera
* 6 złącz PCI Express generacji 3 w tym:
* 3 złącza o prędkości x16
* 3 złącza o prędkości x8
* 12 gniazd pamięci RAM;
* Obsługa minimum 768GB pamięci RAM;
* Możliwość zainstalowania modułu TPM;
* Wsparcie dla technologii:
* Memory Scrubbing
* SDDC
* Advanced ECC

Procesory
* jeden procesor 10-rdzeniowy
* architektura x 86_64
* Taktowanie bazowe 2,4GHz
 wydajność min. 14800 pkt. (dla pojedynczego procesora) w teście Passmark CPU Mark, znajdujący się na liście https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

Pamięć RAM
* 64 GB pamięci RAM
* DDR4 Registered
* 2933Mhz

Dyski twarde
* Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 3,5";
* Zainstalowane 3 dyski SSD SATA 480GB HOT PLUG 3.5" DWPD>3,5

Kontrolery LAN
* Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot;

Kontrolery I/O
* Możliwość zainstalowania kontrolera RAID obsługującego dyski NVMe
* Możliwość zainstalowania dwóch nośników flash o pojemności 64GB w konfiguracji RAID-1, rozwiązanie dedykowane dla hypervisora oraz niezajmujące zatok dla dysków hot-plug
* Kontroler RAID dla wewnętrznych dysków twardych posiadający obsługujący poziomy RAID: 0,1,10,5,50,6,60 posiadający 2GB pamięci cache

Porty
* Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA;
* 2 porty USB 3.0 na panelu przednim;
* 1 port USB 3.0 wewnętrzny;
* 4 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera;
* 1 port serial/RS232;
* Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera;

Zasilanie, chłodzenie
* Dwa zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy 450W, redundancja zasilania;
* Redundantne wentylatory;

Zarządzanie
* Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące/y o stanie serwera;
* Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny                 z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:
* Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;
* Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;
* Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH;
* Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii;
* Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)
* Możliwość przejęcia konsoli tekstowej
* Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie
* Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM);
* Obsługa serwerów proxy (autentykacja)
* Obsługa VLAN
* Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU)
* Wsparcie dla protokołu SSDP
* Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3
* Obsługa protokołu LDAP
* Integracja z HP SIM
* Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP
* Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej
* Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna);
* Opcjonalna wbudowana w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash o pojemności minimum 16 GB; Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN;
* Serwer musi posiadać opcjonalną możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej.

Wspierane OS
* Microsoft Windows Server 2019, 2016
* VMWare vSphere 6.7
* Suse Linux Enterprise Server 12
* Red Hat Enterprise Linux 7
* Univention Corporate Server 4

Obudowa
* Typu RACK, wysokość nie więcej niż 2U;
* Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej;
* Zainstalowany wewnętrzny napęd DVD-RW

Inne wymagania Zamawiającego:

* Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera                            w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;
* Zainstalowany system operacyjny Windows Server 2019 standard, wymagany ze względu na konieczność kompatybilności z aplikacjami użytkowanymi u Zamawiającego

* 3 lat gwarancji producenta serwera w trybie onsite z gwarantowanym przyjazdem do miejsca użytkowania sprzętu certyfikowanego przez producenta pracownika serwisu do końca następnego dnia roboczego od daty zgłoszenia;
* Możliwość rozszerzenia o funkcjonalność zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu (bez udziału administratora);
* Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych;
* Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera - jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, taki element   należy być uwzględniony w ofercie;

* Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite                                z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki ( koszt uwzględniony w cenie oferty);

Cena ofertowa musi obejmować również następujące czynności:

- dojazd do klienta 
- rozpakowanie oraz instalacja nowego serwera we wskazanym miejscu
- rekonfiguracja obecnie posiadanego serwera:
- weryfikacja redundancji zasilania
- weryfikacja redundancji połączeń sieciowych
- weryfikacja poprawności konfiguracji hosta wirtualizacji Hyper-V
- wprowadzenie niezbędnych zmian w konfiguracji
- migracja 2 wskazanych serwerów fizycznych do maszyn wirtualnych Hyper-V
- uruchomienie replikacji między obecnie posiadanym serwerem, a nowym hostem wirtualizacji Hyper-V

za cenę:

netto …………… + podatek VAT (%…..; kwota ……….) = brutto ..........................zł

Producent, oferowany model: .....................................................................

- Termin wykonania zamówienia: do  ………….. 2021 r.

- Oświadczam, że przedmiot zamówienia będzie wolny od wad technicznych                                  i jakościowych oraz będzie spełniać wymagania obowiązujących norm  i przepisów prawa. Serwer będzie fabrycznie nowy i będzie pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE.

- Oświadczam, że elementy, z których zbudowany jest serwer są produktami producenta tego serwera lub są przez niego certyfikowane oraz całe są objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA.

- Udzielamy  gwarancji na przedmiot zamówienia: ………….. (minimum 36 miesięcy).             4.1. W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, oferujemy możliwość -  po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia - weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji.

- Oferujemy możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki.

- Oświadczamy, że  posiadamy ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych;

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Zaproszeniu.

- Oświadczam, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

........................................... dn. .....................                                     
           /miejscowość, data /

..............................................................                
							       	      /podpisy osób upoważnionych, pieczęć/

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).