Załącznik nr 1 do Zaproszenia

ZP.271.1.232.2022

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy	………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

REGON	……………………………………… NIP……………………………………

tel. 		………………………  Adres poczty elektronicznej……………………………

Przedmiot zamówienia: wykonanie nowoczesnego oświetlenia przy przejściach dla pieszych w formule zaprojektuj i wybuduj w niżej wymienionych lokalizacjach:

przy ul. Piastowskiej nr działki 7524, przy ul. Kopernika nr działki 1499, przy ul. Mostowej nr działki 4187, przy ul. Plac Wolności nr działki 4298, przy ul. Plac Wolności nr działki 4187

System doświetlenia jednego przejścia dla pieszych będzie obejmować następujące elementy:

1) Kompletny fundament prefabrykowany F-160 V43, Certyfikowany, Spełniający normę PN-EN 14991:2010, wg systemu 2+

2) Słup o wysokości: do 6m, stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461, słup ze stali S355, stelaż i wspornik: stal S235,oprawa LED zawieszona na wysokości: 6m, słup okrągły– zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2, uderzenie pojazdu: klasa „0” zgodnie z EN 12767, świadectwa stateczności zgodnie z EN 40-3-1,klasa bezpieczeństwa „B”, klasa odkształcalności „2”, kategoria terenowa „II” Konstrukcja zgodnie z normą: EN 1090. Słup wraz z konstrukcją pod panele przystosowany dla: „I strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4”

3) Turbina wiatrowa : Moc turbiny: 400W . Startowa prędkość wiatru : 2,5 m/s (3 łopaty), średnica: 1330 mm. Maksymalna moc wyjściowa: 500W , + zewnętrzny regulator ładowania, hermetyczny IP67 do turbiny wiatrowej

4) Panel fotowoltaiczny: Moc paneli: 2 x 200W = 400W 24V (72 ogniwowe). Monokrystaliczne, hartowane szkło solarne (grubość 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjną warstwą, Panele testowane zgodnie z IEC 61215 na obciążenie śniegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 kN/m2) oraz IEC 61730. Wymagany certyfikat OHS ISO 2859-1 lub równoważny.

5) Oprawa uliczna LED: Moc lampy LED: 38W DC 24V – Oprawa Asymetryczna Produkcji PL. – dlaczego produkcji polskiej? Skuteczność świetlna LED: 110-130 lm/W. Żywotność: > 100 000 Godzin. Współczynnik mocy: >0.98 / Stopień ochrony: IP67 . Strumień świetlny LED: > 4 800 lm. Temperatura pracy: - 30℃ ~ 60℃. Odporność na uderzenia: IK 10 / Certyfikat ZETOM lub równoważny.

6) Kontroler solarny: 24V 20A – MPPT, światło jak i czas świecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT, wodoodporny, klasa IP67, wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja pełnej automatycznej ochrony elektroniki, zabezpieczenie akumulatorów, automatyczny hamulec          i odłączenie zasilanego obciążenia.

7) Akumulator: 2 x 120Ah 12V - bateria żelowa NPG do instalacji hybrydowych, w pełni uszczelniona, posiadająca pełny głęboki cykl, bezobsługowa.

8) Skrzynia baterii: materiał PCV, położona pod ziemią, typ wodoodporny - hermetyczny, rozpraszająca ciepło, antywłamaniowa, w zestawie rura PVC na kabelek.

9) Czas pracy: 8-10 godzin / dzień (pełnej mocy), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni – min. 40h bez słońca. Możliwość ustawienia 5 okresowego trybu pracy lampy (regulacja % natężenia mocy strumienia pracy oprawy LED).

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

| lokalizacja | ilość | Netto | % VAT | brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ul. Piastowska | 1 |  |  |  |
| ul. Kopernika | 1 |  |  |  |
| ul. Mostowa | 1 |  |  |  |
| ul. Plac Wolności nr działki 4298 | 1 |  |  |  |
| ul. Plac Wolności nr działki 4187 | 1 |  |  |  |

Łącznie cena oferty brutto: ………………………………………………………….

Słownie brutto………………………………………………………………………. zł

1. Termin wykonania zamówienia: do 10.11.2022 r.

2.  Oświadczam, że dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, norm i posiadania certyfikatów, o których mowa powyżej w opisie, zostaną Zamawiającemu dostarczone po podpisaniu umowy a przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych.

3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w Zaproszeniu                            i akceptujemy je.

4. Oświadczam, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

5. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

6. Udzielam gwarancji i rękojmi na materiały, montaż i urządzenia: 60 miesięcy od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

7.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

........................................... dn. .....................                                     
           /miejscowość, data /

..............................................................                
							       	      /podpisy osób upoważnionych, pieczęć/

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).