Ogrodzieniec dnia 19.02.2007r.

Nr GRZP/1/2007

W/g  rozdzielnika

W odpowiedzi na złożone pytania do przetargu nieogranicznego na

„Likwidację barier architektonicznych w wiejskim ośrodku zdrowia – gmina Ogrodzieniec”

Zamawiający udziela powyższych odpowiedzi :

Pytania nr 1.

Dział 1. Roboty budowlane

Jak rozumieć nakłady rzeczowe do R podane w katalogach przy pozycjach zaznaczonych.

A.Wł. – poz. 30, 52, 58, 59, 60,61

Odpowiedź.

Skrót „A.Wł.” oznacza  „Analiza Własna” – wycena przez analogię na prawach kalkulacji  indywidualnej .

Dot. poz. 52 –skrót A.Wł nie występuje, pytanie bezprzedmiotowe.

Pytania nr. 2

Czy w poz. 62, 63 – zastosować płytki „Gres” antypoślizgowe

Odpowiedź.

Tak płytki antypoślizgowe IV kl ścieralności z atestem.

(zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, dotyczy to również  pozostałych materiałów występujących w zamówieniu).

Pytanie nr 3.

Czy w poz. 64 – zastosować cokoliki z kształtek (czy cokoliki mogą być z płytek, czy z gotowych kształtek zaokrąglonych).

Odpowiedź.

Tak. Dopuszcza się pod warunkiem, ze płaszczyzna cięcia będzie gładka.

Pytanie nr 4

Czy do poz. 57, 58,60 są rysunki wykonawcze.

Odpowiedź.

Zamówienie będzie realizowane na podstawie projektu- do wglądu u Zamawiającego.

Pytanie nr. 5

Dział 3. Instalacje wod-kan.

Poz. 104 –knr 215/224/3 – czy w M ująć poręcze dla niepełnosprawnych.

Odpowiedz.

Nie. Ujęte  w poz. 53 przedmiaru.

Pytanie  nr. 6

Poz.  108 – knr 202/1030/1 – szafka inwestora czy wykonawcy.

Odpowiedź.

Zgodnie z przedmiarem – wykonawcy.

Pytanie  nr. 7

Poz. 109 – knr 4/229/5/(2) – czy w M ująć szafkę zlewozmywakową.

Odpowiedź.

Nie. Ujęte w poz. 108 szt.1,  a zabudowa w pokoju zabiegowym- Inwestor zgodnie z opisem w przedmiarze nie dotyczy Wykonawcy.

Pozostałe  zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Otrzymują:

- W/g rozdzielnika .

- A/a