GMINA OGRODZIENIEC

PLAC WOLNOŚCI 25, 42-440 OGRODZIENIEC

tel. (32) 67-09-713, e-mail: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl

NIP: 6492275822	 REGON: 276258842

ZP.271.2.7.2021							Ogrodzieniec 07.06.2021 r.

Zamawiający – Gmina Ogrodzieniec informuje, że w dniu 02.06.2021 r. w postępowaniu jw. wpłynęły pytania Wykonawcy o treści jak niżej:

Firma ……………. prosi o wyjaśnienie,czy w przedmiarze do ul.Słowackiego etap I poz. nr 3 "roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej" nie powinno być 5 290,0 m kw. zamiast  529,0 m kw.

Pozycja nr 4 wywiezienie gruzu;nie powinno być 529,0 m sześć zamiast 52,9 m sześć.

Długość odcinka o nawierzchni asfaltowej do sfrezowania; 958,0 mb, szerokość 5,5 m to daje 5 269,0 m kw.

pozdrawiam

Odpowiedzi Zamawiającego:

Poz 3 i 4 obejmuje frezowanie fragmentów odcinka na połączeniu z jezdnią istniejącą (założono stopniowanie przy wykonywaniu koryta pod nawierzchnię projektowaną, dlatego  w poz. 13-15 ujęto roboty ziemne dla tego odcinka na gł. ok 45cm  w przybliżeniu ok 238m3)

Poz. 13-15 (3917.54m3) obejmują roboty ziemne dla całości projektowanego zakresu

Jezdnia (5269m2-529m2)x0.68 =3223,2m3

Chodniki 979m2x0.26= 254,54m3

wjazdy 440m2x0.46= 202.4m3

Można frezować cały odcinek za zgoda Inwestora, jednak wtedy należy z poz 13-15 odjąć ten zakres.